## budynki
WYKAZ BUDYNKÓW DO UBEZPIECZENIA 2013 - 2015
lp. | NR INWENTARZOWY |  | Nazwa budynku / budowli / lokalizacja |  |  |  |  | rok budowy | Suma ubezpieczenia (wartość księgowa brutto) | zabezpieczenia ( znane zabezpieczenia p-poż oraz przeciwkradzieżowe) | lp. | Rodzaj materiałów budowlanych, z jakich wykonano budynek |  |  | czy na poddaszu są składkowane materiały palne? /TAK/NIE/NIE DOTYCZY (brak poddasza)/ | Opis stanu technicznego budynku wg poniższych elementów budynku (PROSZĘ WYBRAĆ: bardzo doby, dobry, dosteczny, zły (do remontu) lub nie dotyczy (element budyku nie występuje) | [5 empty] | lp. | powierzchnia zabudowy (w m²)* | powierzchnia użytkowa (w m²)** | kubatura (w m³)*** | ilość kondygnacji | czy budynek jest podpiwniczony? | czy znajdują się w nim instalacje sanitarne? (TAK/NIE) | czy jest wyposażony w windę? (TAK/NIE) | Remonty w budynkach powyżej 50 lat
[12 empty] | mury | stropy | dach (konstrukcja i pokrycie) |  | konstukcja i pokrycie dachu | intalacja elekryczna | sieć wodno-kanalizacyjna oraz cenralnego ogrzewania | stolarka okienna i drzwiowa | instalacja gazowa | instalacja wentylacyjna i kominowa
1 | ŚT/101/1/03 | 100/1 | Budynek warszt.Brzeźno | 249948.56 |  |  | 249948.56 | ok. 1960 | 249948.56 | gaśnice | 1 | pustaki żużlowo-cementowe | nie dotyczy | k.stalowa p.papa na lepiku | nie dotyczy | dobry | dobry | dobry | dobry | nie dotyczy | dobry | 1 | 955 | 828.93 | 3.315,72 | jedna | nie | tak | nie | nie dotyczy
2 | ŚT/102/1/18 | 110/2 | Przyst.autob.Romanowo Górne prefabrykowany | 2297 |  |  | 2297 | nie określony | 2297 | brak | 2 | prefabrykowane elementy żelbetowe | nie dotyczy | k.drewniana, p. eternit | nie dotyczy | dostateczny | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | 2 | 6.44 | 5.15 | 14.17 | jedna | nie | nie | nie | nie dotyczy
3 | ŚT/102/2/ | 110/3 | Przyst.aut. murowany Śmietank. | 2519.76 |  |  | 2519.76 | nie określony | 2519.76 | brak | 3 | cegła ceramiczna | nie dotyczy | k.stalowa p.blacha trapezowa | nie dotyczy | dobry | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | 3 | 11.23 | 9.36 | 23.4 | jedna | nie | nie | nie | nie dotyczy
4 | ŚT/102/3/24 | 114/4 | Przyst.aut. murowany Mikołajewo | 1172.18 |  |  | 1172.18 | nie określony | 1172.18 | brak | 4 | cegła wapienno-piaskowa bloczki gazobetonowe | nie dotyczy | k. drewniana p blacha stalowa | nie dotyczy | dobry | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | 4 | 9.9 | 7.43 | 23.27 | jedna | nie | nie | nie | nie dotyczy
5 | ŚT/102/4/14 | 114/5 | Przyst.autob. Z płyty obornickiej Marunowo | 3081.96 |  |  | 3081.96 | nie określony | 3081.96 | brak | 5 | płtyty typu "obornicka płyta" | nie dotyczy | k. stalowa p.blacha stalowa | nie dotyczy | dobry | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | 5 | 14.96 | 13.46 | 37.4 | jedna | nie | nie | nie | nie dotyczy
6 | ŚT/102/5/17 | 114/6 | Przyst.autob.Romanowo D. Osuch - prefabrykowany | 2371.58 |  |  | 2371.58 | nie określony | 2371.58 | brak | 6 | stal+poliwęglan | nie dotyczy | k. stalowa p.poliwęglan | nie dotyczy | dobry | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | 6 | 5.4 | 5.15 | 11.33 | jedna | nie | nie | nie | nie dotyczy
7 | ŚT/102/6/18 | 114/7 | Przyst.autob.Romanowo G. | 1987.67 |  |  | 1987.67 | nie określony | 1987.67 | brak | 7 | bloczki gazobetonowe | nie dotyczy | k. drewniana p. płyty typu Ondulina | nie dotyczy | dobry | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | 7 | 11.48 | 8.61 | 24 | jedna | nie | nie | nie | nie dotyczy
8 | ŚT/102/7/14 | 114/8 | Przyst.autob. blaszany Marunowo | 1508.05 |  |  | 1508.05 | nie określony | 1508.05 | brak | 8 | konstrukcja stalowa wypełniona blachą trapezową | nie dotyczy | k.stalowa wypełniona blachą trapezową | nie dotyczy | dobry | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | 8 | 8.8 | 8.8 | 19.36 | jedna | nie | nie | nie | nie dotyczy
9 | ŚT/102/8/11 | 114/9 | Przyst.autob.Jędrzejewo - Kaźmierówka | 1443.84 |  |  | 1443.84 | 2009 | 1443.84 | brak | 9 | konstrukcja stalowa wypełniona blachą trapezową | nie dotyczy | konstrukcja stalowa wypełniona blachą trapezową | nie dotyczy | bardzo dobry | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | 9 | 8.96 | 8.96 | 19.71 | jedna | nie | nie | nie | nie dotyczy
10 | ŚT/102/9/20 | 114/10 | Przyst.aut. blaszany Śmieszkowo | 1655.74 |  |  | 1655.74 | nie określony | 1655.74 | brak | 10 | blacha falista ocynkowana | nie dotyczy | k. stalowa p. blacha falista ocynkowana | nie dotyczy | dobry | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | 10 | 6.6 | 6.45 | 14.19 | jedna | nie | nie | nie | nie dotyczy
11 | ŚT/102/10/23 | 114/11 | Przyst.autob. baszany Zofiowo | 1375.02 |  |  | 1375.02 | nie określony | 1375.02 | brak | 11 | blacha falista ocynkowana | nie dotyczy | k.stalowa płaska p. blacha falista ocynowana | nie dotyczy | dobry | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | 11 | 6.6 | 6.45 | 14.19 | jedna | nie | nie | nie | nie dotyczy
12 | ŚT/102/11/22 | 114/12 | Przyst.autob. murowany Walkowice | 1675.74 |  |  | 1675.74 | nie określony | 1675.74 | brak | 12 | cegła ceramiczna | nie dotyczy | k. stropodach żelbetowy p. papa asfaltowa | nie dotyczy | dobry | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | 12 | 12.6 | 9.45 | 37.8 | jedna | nie | nie | nie | nie dotyczy
13 | ŚT/102/14/10 | 114/15 | Przyst.autob.Huta ul. Poznańska - prefabrykowany | 4473.81 |  |  | 4473.81 | nie określony | 4473.81 | brak | 13 | konstrukcja stalowa wypełniona poliwęglanem | nie dotyczy | k.stalowa wypełniona poliwęglanem | nie dotyczy | dobry | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | 13 | 11.04 | 11.04 | 24.29 | jedna | nie | nie | nie | nie dotyczy
14 | ŚT/102/15/10 | 114/18 | Przystanek autob. Huta ul. Poznańska prefabrykowany | 4093.84 |  |  | 4093.84 | nie określony | 4093.84 | brak | 14 | konstrukcja stalowa wypełniona poliwęglanem | nie dotyczy | k.stalowa wypełniona poliwęglanem | nie dotyczy | dobry | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | 14 | 11.04 | 11.04 | 24.29 | jedna | nie | nie | nie | nie dotyczy
15 | ŚT/102/8/19 | 114/17 | Wiata przystankowa Huta ul. Leśna prefabrykowany | 1557.54 |  |  | 1557.54 | nie określony | 1557.54 | brak | 15 | konstrukcja stalowa wypełniona poliwęglanem | nie dotyczy | k.stalowa wypełniona poliwęglanem | nie dotyczy | dobry | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | 15 | 11.04 | 11.04 | 24.29 | jedna | nie | nie | nie | nie dotyczy
16 | ŚT/102/16/10 |  | Przystanek murowany Romanowo D. | 3991.1 |  |  | 3991.1 | nie określony | 3991.1 | brak | 16 | bloczki gazobetonowe | nie dotyczy | k.drewniana p.blacha trapezowa | nie dotyczy | dobry | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | 16 | 11.44 | 8.8 | 26.4 | jedna | nie | nie | nie | nie dotyczy
17 | ŚT/102/18/24 |  | Przystanek prefabrykowany Mikołajewo | 3874.34 |  |  | 3874.34 | nie określony | 3874.34 | brak | 17 | bloczki gazobetonowe, cegła wapienno-piaskowa | nie dotyczy | k.drewniana p. blacha trapezowa | nie dotyczy | dobry | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | 17 | 9.9 | 7.43 | 23.27 | jedna | nie | nie | nie | nie dotyczy
18 |  |  | Razem | 39079.17 | 0 | 0 | 39079.17 |  | 289027.73 |  | 18 | [10 empty] | 18
19 | ŚT/102/1/06 | 110/1 | Garaż blasz.autob.Sobolew | 6347.2 |  |  | 6347.2 | nie określony | 6347.2 | gaśnice | 19 | konstrukcja stalowa wypełniona blachą trapezową | nie dotyczy | k.stalowa wypełniona blachą trapezową | nie dotyczy | dobry | dobry | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | 19 | 56.71 | 56.71 | 226.84 | jedna | nie | nie | nie | nie dotyczy
20 |  |  | Razem: | 6347.2 | 0 | 0 | 6347.2 |  | 6347.2 |  | 20 | [10 empty] | 20
21 | ŚT/102/16/02 | 114/16 | Bud.garaż Bukowiec(autob) | 9272.56 |  |  | 9272.56 | nie określony | 9272.56 | gaśnice | 21 | plyty faliste | nie dotyczy | k. kratownice stalowe p. eternit falisty NF9 | nie dotyczy | dobry | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | 21 | 67.5 | 65.5 | 236.5 | jedna | nie | nie | nie | nie dotyczy
22 |  |  | Razem | 9272.56 | 0 | 0 | 9272.56 |  | 9272.56 |  | 22 | [10 empty] | 22
23 | ŚT/104/2p/19 | 223/1 | Zbiornik bezodpływ. Na osiedlu po byłym PGR Sarbia | 140700 |  |  | 140700 | ok.2000 | 140700 | X | 23 | ściany żelbetowe | żelbetowy | żelbetowy | nie dotyczy | dobry | nie dotyczy | dobry/nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | 23 | 23 | 23 | 92 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy
24 |  |  | Razem : | 140700 | 0 | 0 | 140700 |  | 140700 |  | 24 | [10 empty] | 24
25 | ŚT/104/3p/14 | 221/1 | Zbiorn.bezodp.sal.Marunowo | 1988 |  |  | 1988 | nie określony | 1988 | X | 25 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | 25 | nie dotyczy | 15 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy
26 |  |  | Razem : | 1988 | 0 | 0 | 1988 |  | 1988 |  | 26 | [10 empty] | 26
27 | ŚT/104/4p/11 | 221/2 | Zw.inst.kan.bezodp.Jędrzeje. | 8940.9 |  |  | 8940.9 | ok.1998 | 8940.9 | X | 27 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | 27 | nie dotyczy | X | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy
28 |  |  | Razem | 8940.9 | 0 | 0 | 8940.9 |  | 8940.9 |  | 28 | [10 empty] | 28
29 | ŚT/105/1AD/00 | OT/6/08 24.09.08 | Budynek admin. Urzędu Gminy -udział | 163274.7 |  |  | 163274.7 | nie określony | 1073581.6 | gaśnice + portiernia | 29 | cegła ceramiczna | drewniany | k.drewniana p.dachówka | nie dotyczy | dobry | dobry | dobry | dobry | nie dotyczy | nie dotyczy | 29 |  | 664.36 |  | trzy | tak | tak | nie | stolarka okienna
30 | ŚT /105/2AD/00 | OT/1/10 01.03.10 | Rozbudowa siedziby UG (GOPS) |  |  |  | 910307.2 | nie określony | 910307.2 | gasnice + monitoring | 30 | bloczki gazobetonowe | typu terliva | k.drewniana p.blachodachówka | nie dotyczy | bardzo dobry | bardzo dobry | bardzo dobry | bardzo dobry | nie dotyczy | bardzo dobry | 30 | 136.9 | 209 | 1001.9 | dwie | nie | tak | nie | poniżej 50 lat
31 | ŚT/105/1AD/00 |  | Utwardz.parkingu i chodn.(OT 14/05 - 34.770,01zł), OT 12/06 kwota 64.334,37 zł), | 99104.38 |  |  | 99104.38 | nie określony | 99104.38 | X | 31 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | 31 | nie dotyczy | X | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy
32 |  |  | Razem : | 262379.08 | 0 | 0 | 1172686.28 |  | 2082993.18 |  | 32 | [10 empty] | 32
33 | ŚT/106/1/13 | 159/1 | Bud.WOZ Kuźnica Czarnk. Ul Wyzwolenia 57 + 2 lokale mieszkalne | 60143 |  |  | 60143 | nie określony | 116056.06 | gaśnice | 33 | cegła ceramiczna, kamień palony | drewniany typ Klenia | k. drewniana p. papa na lepiku | nie dotyczy | dobry | dobry | dobry | dostateczny | nie dotyczy | dobry | 33 | 596.71 | 787.82 | 4.503,99 | dwie | częściowo | tak | nie | ocieplenie, posadzki, stolarka okienna i drzwiowa
34 | ŚT/106/1/13 | 159/2 | Bud.garaż WOZ Kuźnica Czarn. Ul. Wyzwolenia 57 | 10947 |  |  | 10947 | nie określony | 10947 | gaśnice | 34 | cegła | drewniany | k.drewniana p.papa na lepiku | nie dotyczy | dostateczny | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | 34 | 54 | 45 | 112.5 | jedna | nie | nie | nie | nie dotyczy
35 | ŚT/106/1/11 | 159/3 | Bud.leczn.GOZ Jędrzejewo Piaski 43 | 88710.39 |  |  | 88710.39 | ok.1960 | 93360.39 | gaśnice | 35 | bloczki gazobetonowe, cegła | żelbetowy | k.żelbetowa p.papa na lepiku | nie | dobry | dobry | dobry | dobry | nie dotyczy | dobry | 35 | 434.86 | 362.38 | 1.087,14 | jedna | tak | tak | nie | dach, stolarka okienna, podłogi
36 |  |  | Razem | 159800.39 | 0 | 0 | 159800.39 |  | 220363.45 |  | 36 | [10 empty] | 36
37 | ŚT/106/1p/11 | 290/1 | Komin woln. Stojący GOZ Jędrzejewo Piaski 43 | 3587.41 |  |  | 3587.41 | nie określony | 3587.41 | X | 37 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | 37 | nie dotyczy | X | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | stolarka okienna
38 |  |  | Razem: | 3587.41 | 0 | 0 | 3587.41 |  | 3587.41 |  | 38 | [10 empty] | 38 | [7 empty] | nie dotyczy
39 | ŚT/107/2/12 | 170/17 | Budynek poszkolny Komorzewo 41 (Budek) | 20826.48 |  |  | 20826.48 | nie określony | 20826.48 | gaśnice | 39 | cegła peła ceramiczna | drewniany | k.drewniana p.dachówka | nie | dobry | dobry | dobry | dobry | nie dotyczy | dobry | 39 | 209.56 | 174.63 | 523.89 | jedna | nie | tak | nie | dach, stolarka okienna, podłogi
40 | ŚT/107/1/01 | 170/20 | Budynek poszk. Świetlica Białężyn Nr 13 | 4868.99 |  |  | 4868.99 | nie określony | 4868.99 | gaśnice | 40 | cegła pełna ceramiczna | drewniany | k.drewniana p.dachówka | nie | dobry | dobry | dobry/nie dotyczy | dobry | nie dotyczy | dobry | 40 | 38.4 | 32 | 96 | jedna | nie | tak | nie | nie dotyczy
41 |  |  | Razem : | 25695.47 | 0 | 0 | 25695.47 |  | 25695.47 |  | 41 | [10 empty] | 41
42 | ŚT/107/1/03 | 170/1 | Sala wiejska Brzeźno ul. Dolna | 15944.3 |  |  | 15944.3 | nie określony | 119153.95 | gaśnice | 42 | cegła ceramiczna | drewniany | k. drewniana p. płyty faliste "Ondura" | nie | dobry | dobry | dobry | dobry | nie dotyczy | dobry | 42 | 87 | 65.25 | 478.5 | jedna | częściowo | tak | nie | dach, stolarka okienna
43 | ŚT/107/3/05 | 170/3 | Sala wiejska Gajewo | 40296.72 |  |  | 40296.72 | nie określony | 82756.44 | gaśnice | 43 | cegła ceramiczna | żelbetowy | k. drewniana p. płyty dachowe , blacha falista | nie | dobry | bardzo dobry | dobry | bardzo dobry | nie dotyczy | dobry | 43 | 140.67 | 105.5 | 612.31 | jedna | nie | tak | nie | ocieplenie, podłogi, stolarka okienna, drzwiona, instalacja elektryczna
44 | ŚT/107/4/06 | 170/4 | Sala WKD Gębice + bilioteka (zw. wartości OT 3/06 11.12.06 modernizacja bud. Ocieplenie scian, wymiana rynien,drzwi, podłogi, wykonanie płyty asfaltowej przy budynku współfinansowane z Odnowy Wsi) | 290506.87 |  |  | 290506.87 | ok.1967 | 346112.16 | gaśnice | 44 | bloczki betonowe M6 | drewniany | k. drewniana p. blacha falista | nie | dobry | dobry | dobry | dobry | nie dotyczy | dobry | 44 | 418.48 | 313.86 | 1.905,05 | jedna | częściowo | tak | nie | stolarka okienna, drzwiowa, ocieplenie ścian , instalacja elektryczna
45 | ŚT/107/5/07 | 170/5 | Sala wiejska Gębiczyn Nr 19 | 52555.08 |  |  | 52555.08 | ok.2006 | 56481.38 | gaśnice | 45 | cegła peła bloczki gazobetonowe | drewniany | k. drewniana p. płyty dachowe Ondura | nie | dobry | dobry | dobry/nie dotyczy | dobry | nie dotyczy | dobry | 45 | 159.5 | 133.18 | 605 | jedna | nie | tak | nie | stolarka okienna, pokrycie dachowe
46 | ŚT/107/6/12 | 170/7 | Sala wiejska Komorzewo 43 + lokal mieszkalny + lokal użytkowy | 65848.9 |  |  | 65848.9 | nie określony | 76020.62 | gaśnice | 46 | cegła ceramiczna | drewniany | k. drewniana, p.dach karpinówka, papa | nie | dobry | dobry | dobry | dobry | nie dotyczy | dobry | 46 | 312.93 | 299.4 | 1.617,39 | jedna | częściowo | tak | nie | ocieplenie ścian, pokrycie dachowe, stolarka okienna, posadzki
47 | ŚT/107/7/16 | 170/8 | Salka wiejska Radosiewie + (OT 7/06 z 12.12.06 modernizacja swietlicy poprzez dobudowę pomieszczeń 104 m łączna powierzchnia zabudowana 128 m ² kubatura 543 m³, instalacja wod-kan, instal. Elektr. C.O. - współfinansowane z Odnowy Wsi | 169932.37 |  |  | 169932.37 | 2006 | 174614.01 | gaśnice | 47 | cegła bloczki gazobetonowe | drewniany | k. drewniana p. eternit | nie | dobry | dobry | dobry | dobry | nie dotyczy | dobry | 47 | 208.8 | 156.6 | 835.2 | jedna | nie | tak | nie | nie dotyczy
48 | ŚT/107/8/17 | 170/9 | Sala wiejska Romanowo D Nr 11 | 113958.3 |  |  | 113958.3 | nie określony | 207043.08 | gaśnice | 48 | cegła ceramiczna, bloczki gazobetonowe | drewniany | p. 2x papa na lepiku, blacha trapezowa | nie | dostateczny | dobry | dobry | dobry | nie dotyczy | zły | 48 | 390.94 | 290.68 | 2.424,46 | jedna | częściowo | tak | nie | pokrycie dachowe, ocieplenie ścian, stolarka okienna, podłogi, instalacja elektryczna
49 | ŚT/107/9/18 | 170/10 | Sala wiejska Romanowo G | 40393.45 |  |  | 40393.45 | nie określony | 79253.44 | gaśnice | 49 | cegła ceramiczna | drewniany | k. drewniana | nie | dobry | dobry | dobry/nie dotyczy | dobry | nie dotyczy | dobry | 49 | 210.8 | 158.1 | 1.090,98 | jedna | częściowo | tak | nie | pokrycie dachowe, ocieplenie ścian, stolarka okienna, podłogi, instalacja elektryczna
50 | ŚT/107/10/19 | 170/11 + OT/6/09 07.07.09r. | Sala wiejska Sarbka + (OT8/06 z 12.12.06 zwiększ. Wartości o kwotę 352.444,45 zł dobudowa nowej Sali o powierzchni 302 m² współfinansowane z Odnowy Wsi) + (OT 16/06 z dnia 29. 12.06 rozbudowa współfinansowana w cz. Środki Bud.gminy i udział 4% | 687423.44 | 42029 |  | 729452.44 | ok.2005 | 774973.88 | gaśnice | 50 | bloczki gazobetonowe | żelbetowy | k.stalowa p.blacha dachówkopodobna | nie | bardzo dobry | dobry | dobry | dobry | nie dotyczy | dobry | 50 | 621.65 | 518.04 | 2.072,16 | dwie | częściowo | tak | nie | nie dotyczy
51 | ŚT/107/11/20 | 170/12 | Sala wiejska Śmieszkowo ul. Wiejska 7 | 163736 |  |  | 163736 | nie określony | 172610.97 | gaśnice | 51 | bloczki gazobetonowe | żelbetowy | k.drewniana p.papa na lepiku | nie | dobry | dobry | dobry | bardzo dobry | nie dotyczy | dobry | 51 | 630 | 525 | 2.362,5 | dwie | nie | tak | nie | dach, ocieplenie ścian, podłogi, stolarka okienna,, stolarka drzwiowa
52 | ŚT/107/12/22 | 170/13 | Świetlica Walkowice + ( OT 4/06 z dnia 11.12.06 na kwotę 92.918,09 zł; zwiększenie wart. Modernizacja bud. Wymiana stolarki okiennej. Wymiana tynków, wykon. Posadzki, okładzniny ścian, poddasza - współfinansowane z Odnowy Wsi) | 115201.44 |  |  | 115201.44 | nie określony | 115201.44 | gaśnice | 52 | cegła ceramiczna | drewniane | k. drewniana, p. eternit falisty NF-9 | nie | dobry | dobry | bardzo dobry | dobry | nie dotyczy | dobry | 52 | 155 | 116.35 | 833.13 | jedna | częściowo | tak | nie | pokrycie dachowe, stolarka okienna, podłogi, stolarka drzwiowa, instalacja elektryczna
53 | ŚT/107/13/23 | 170/14 | Sala wiejska Zofiowo | 107879.83 |  |  | 107879.83 | nie określony | 175747.93 | gaśnice | 53 | cegła, bloczki gazobetonowe | nie dotyczy | k.drewniana p.papa+blacha trapezowa | nie | dobry | dobry | dobry | dobry | nie dotyczy | dobry | 53 | 234.22 | 195.18 | 780.72 | jedna | nie | tak | nie | pokrycie dachowe, podłogi
54 | ŚT/107/14/13 | 170/15 | Sala wiejska Kuźnica Czarnkowska ul. Wyzwolenia 32 (sala,biblioteka +4 lokale mieszk.) | 76570.45 |  |  | 76570.45 | nie określony | 140394.52 | gaśnice | 54 | cegła ceramiczna | drewniane | k. drewniana p. papa na lepiku | nie | dobry | dobry | dobry | dostateczny | nie dotyczy | dobry | 54 | 596.71 | 787.82 | 4.503,99 | dwie | częściowo | tak | nie | podłogi, stolarka okienna, stolarka drzwiowa, instalacja elektryczna
55 | ŚT/107/15/24 | 170/21 + OT 7/09 03.09.09r. | Sala wiejska Mikołajewo + (OT9/06 12.12.06 zwiększenie wartości dobudowa pomieszczeń kotłownii, pomieszcz. Gospodarcz. Wymiana instalacji elektrycznej, centralne ogrzewanie , wod-kan. Współfinansowane z Odnowy Wsi) | 147291.49 | 17302.06 |  | 164593.55 | nie określony | 280730.53 | gaśnice | 55 | cegła ceramiczna bloczki gazobetonowe, pustaki żużlowe | nie dotyczy | k. żelbetowa p. papa termozgrzewalna, blacha | nie | dobry | dobry | dobry | dobry | nie dotyczy | dobry | 55 | 235.35 | 175.51 | 1.224,81 | jedna | nie | tak | nie | nie dotyczy
56 | ŚT/107/16/11 | 170/22 | Sala wiejska Jędrzejewo + (OT 5/06 11.12.06 na kwotę 162.154,79 zł; budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego współfinansowane z Odnowy Wsi) + (OT6/06/ z dnia 11.12.06 na kwotę 24.999,32 zł) zw.wartości obiektu sportowo-rekreacyjnego , oświetlenia polbruk | 939276.91 |  |  | 939276.91 | ok.1995 | 1064183.5 | gaśnice | 56 | bloczki gazobetonowe | żelbetowe | k.stalowa p.blacha dachowa+papa | nie | bardzo dobry | dobry | dobry | dobry | nie dotyczy | dobry | 56 | 579.6 | 483 | 1.932,00 | częściowo dwie | częściowo | tak | nie | poniżej 50 lat
57 | ŚT/107/17/14 | 170/23 | Sala wiejska Marunowo | 373588.9 |  |  | 373588.9 | nie określony | 373588.9 | gaśnice | 57 | bloczki gazobetonowe | płyty kanałowe prefabrykowane | k. kratownice stalowe p. blacha dachówkopodobna | nie | dobry | dobry | dobry | bardzo dobry | nie dotyczy | dobry | 57 | 424.2 | 599.4 | 2.487,00 | jedna | częściowo | tak | nie | nie dotyczy
58 | ŚT/107/18/09 | 170/25 + OT 4/09 07.07.09r, | Amfiteatr +boisko Góra Nr 2 | 36441.77 | 7839.92 |  | 44281.69 | ok. 1996 | 55982.88 | gaśnice | 58 | cegła wapienno-piaskowa | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | dobry | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | 58 | 50.73 | 40.58 | 202.92 | jedna | nie | nie | nie | poniżej 50 lat
59 | ŚT /107/19/04 | 170/26 OT 5/09 | Świetlica wiejska Ciszkowo ul Lipowa | 152750.45 | 44457.85 |  | 197208.3 | nie określony | 204295.14 | gaśnice | 59 | cegła | drewniane | k. drewniana p. płyty faliste "Ondura" | nie | dostateczny | bardzo dobry | bardzo dobry | bardzo dobry | nie dotyczy | dobry | 59 | 181.85 | 156.87 | 854 | jedna | nie | tak | nie | poniżej 50 lat
60 |  | 170/27 | Budowa świetlicy wiejskiej Grzępy |  | 396892.33 |  | 396892.33 | 2010 | 396892.33 |  | 60 | bloczki gazobetonowe | drewniany | k. drewniana p. blacha dachówkopodobna | nie | bardzo dobry | dobry | dobry | bardzo dobry | nie dotyczy | dobry | 60 | 132.3 | 110.73 | 693.9 | jedna | nie | tak | nie | poniżej 50 lat
61 | ŚT/107/21/10 | OT/6/10 | Scena w Hucie |  | 13087 |  | 13087 | 2010 | 13087 |  | 61 | drewniane | drewniany | k.drewniana p.blacha trapezowa | nie dotyczy | brdzo dobry | bardzo dobry | dobry | dobry | nie dotyczy | dobry | 61
62 |  |  | Razem: | 3589596.67 | 521608.16 | 0 | 4111204.83 |  | 4909124.1 |  | 62 | [10 empty] | 62
63 | ŚT/107/1SzP/22 | I-17-37 | Bud.szkol.Walkowice Nr 62 (mieszkanie + świetlica środowiskowa) | 13537.18 |  |  | 13537.18 | nie określony | 13537.18 | gaśnice | 63 | cegła | drewniany | k.drewniana p.płyty typu "ondura" | nie | dobry | dobry | dobry/nie dotyczy | dobry | nie dotyczy | dobry | 63 | 292.08 | 243.4 | 973.6 | dwie | tak | tak | nie | pokrycie dachowe, stolarka okienna
64 | ŚT/107/2SzP/04 | I-17-3 | Bud.szkol.Ciszkowo ul. Lipowa 2 (mieszkania + świetlica) | 20826.48 |  |  | 20826.48 | nie określony | 20826.48 | gaśnice | 64 | cegła | drewniany | k.drewniana p.dachówka | nie | dobry | dobry | dobry | dobry | nie dotyczy | dobry | 64 | 234.6 | 195.5 | 977.5 | dwie | nie | tak | nie | stolarka okienna
65 | ŚT/107/3SzP/09 | I-17-5 | Bud.szkolny Góra Nr 2 (przedszkole) | 67061.29 |  |  | 67061.29 | nie określony | 101257.54 | gaśnice | 65 | cegła ceramiczna | drewniany | k.drewniana p.dachówka ceramiczna | nie | dobry | dobry | dobry | dobry | nie dotyczy | dobry | 65 | 301.33 | 376.67 | 1.890,84 | dwie | częściowo | tak | nie | pokrycie dachowe, stolarka okienna, podłogi, posadzki
66 | ŚT/107/4SzP/20 | I-17-6 | Bud.szk. Śmieszkowo-nowy ul Szkolna | 107544.74 |  |  | 107544.74 | nie określony | 147352.04 | gaśnice | 66 | cegła ceramiczna | nie dotyczy | k. żelbetowa p. papa na lepiku | nie | dobry | dobry | dobry | dobry | nie dotyczy | dobry | 66 | 486.14 | 364.61 | 1.627,29 | jedna | nie | tak | nie | nie dotyczy
67 | ŚT/107/5SzP/20 | I-17-7 | Bud.szk.Śmieszkowo-stary ul. Wiejska | 32864.16 |  |  | 32864.16 | nie określony | 98307.16 | gaśnice | 67 | cegła ceramiczna | ceramiczne kleina, drewniany belkowy | k.drewniana p.dachówka ceramiczna | nie | dobry | dobry | dobry | dobry | nie dotyczy | dobry | 67 | 281.82 | 370.73 | 1.892,87 | jedna | tak | tak | nie | stolarka okienna, stolarka drzwiowa
68 | ŚT/107/6SzP/10 | I-17-11 | Bud.szk.Huta-nowy Radomska 22 | 106045.81 |  |  | 106045.81 | nie określony | 155133.81 | gaśnice | 68 | bloczki gazobetonowe, cegła ceramiczna | żelbetowe | k.żelbetowy p.papa na lepiku | nie | dobry | dobry | dobry | dobry | nie dotyczy | dobry | 68 | 484.95 | 488.1 | 2.360,54 | jedna | nie | tak | nie | instalacja C.O., kotłownia, stolarka okienna, pokrycie dachowe
69 | ŚT/107/7SzP/10 | I-17-12 | Bud.szk.Huta-stary ul. Szkolna 6 | 62767.51 |  |  | 62767.51 | nie określony | 125319.15 | gaśnice | 69 | cegła ceramiczna | drewniane | k.drewniana p.płyty dachowe typu "ondura" | nie | dobry | dobry | dobry | dobry | nie dotyczy | dobry | 69 | 208.61 | 260.77 | 1.384,18 | jedna | częściowo | tak | nie | pokrycie dachowe, instalacja C.O.m posadzki, stolarka okienna, stolarka drzwiowa,
70 | ŚT/107/8SzP/07 | I-17-13 | Bud.szk.Gębiczyn 22 (lokale mieszkalne - Krakowiak) | 35451.06 |  |  | 35451.06 | nie określony | 35451.06 | gaśnice | 70 | cegła ceramiczna | drewniany | k. drewniana p.dachówka ceramiczna | nie | dostateczny | dobry | dobry/nie dotyczy | dostateczny | nie dotyczy | dostateczny | 70 | 238.96 | 313.64 | 1.807,14 | dwie | nie | tak | nie | nie dotyczy
71 | ŚT/107/9SzP/06 | I-17-14 | Bud.szkolny Gębice ul. Szkolna | 46859.61 |  |  | 46859.61 | nie określony | 46859.61 | alarm, monitoring wizyjny | 71 | cegła, bloczki gazobetonowe | żelbetowy | k.drewniana p.dachówka ceramiczna | nie | bardzo dobry | bardzo dobry | bardzo dobry | dobry | nie dotyczy | dobry | 71 | 427.04 | 355.87 | 1.067,61 | jedna | nie | tak | nie | poniżej 50 lat
72 | ŚT/107/10SzP/06 | I-17-15 | Bud.szkolny Gebice nowy ul. Szkolna + Bud.Publiczne Gimnazjum Gębice nowy ul.Szkolna OT/9/09 z dn.01.10.09r- kwota 2140940,08+ OT 28/09 31.12.09r. 2811097,44 | 77810.62 | 2140940.08 |  | 2218750.7 | nie określony | 5029848.14 | alarm, monitoring wizyjny | 72 | cegła ceramiczna, bloczki gazobetonowe | drewniany belkowy, żelbetowy | k.drewniana p.dachówka ceramiczna | nie | dobry | dobry | dobry | dobry | nie dotyczy | dobry | 72 | 1.093,80 | 2191.5 | 14.394,401 | trzy | częściowo | tak | nie | poniżej 50 lat
73 | ŚT/107/11SzP/24 | I-17-18 | Bud.szkolny Marunowo | 33322.37 |  |  | 33322.37 | nie określony | 33322.37 | gaśnice | 73 | cegła pełna | drewniany belkowy | k. drewniana p.dachówka ceramiczna | nie | dobry | dobry | dobry | dobry | nie dotyczy | dobry | 73 | 200.72 | 250.9 | 1.350,60 | jedna | częściowo | tak | nie | nie dotyczy
74 | ŚT/107/12SzP/19 | I-17-19 | Bud.szkolny Sarbia | 86976.15 |  |  | 86976.15 | nie określony | 89674.43 | gaśnice | 74 | bloczki żużlowo-betonowe | żelbetowe | k.stropodach żelbetowy p.papa asfaltowa | nie | dobry | dobry | dobry | dobry | nie dotyczy | dobry | 74 | 255.39 | 376.04 | 2.121,00 | dwie | częściowo | tak | nie | stolarka okienna, pokrycie dachowe
75 | ŚT/107/13SzP/18 | I-17-20 | Bud.szk.Romanowo G. Nr 72 (szkoła podstawowa, przedszkole 2 lokale mieszkalne) | 23950.47 |  |  | 23950.47 | nie określony | 32311.41 | gaśnice | 75 | cegła ceramiczna | drewniany belkowy ceramiczny kleina | k.drewniana p.dachówka ceramiczna | nie | dobry | dobry | dobry | dobry | nie dotyczy | dobry | 75 | 324.5 | 433.17 | 2.338,06 | dwie | częściowo | tak | nie | wymiana częściowa stolarki okiennej
76 | ŚT/107/14SzP/17 | I-17-21 | Bud.szkolny Romanowo D Nr 124 (szkoła gminazjum +lokale mieszkalne) | 60911.07 |  |  | 60911.07 | nie określony | 160182 | gaśnice | 76 | cegła ceramiczna | ceramiczny Kleina, drewniany | k.drewniana p.dachówka ceramiczna | nie | dobry | dobry | dobry | dobry | nie dotyczy | dobry | 76 | 245.24 | 306.55 | 1.777,99 | dwie | częściowo | tak | nie | adaptacja poddasza na sale szkolne, częściowo stolarka okienna, instalacja elektryczna
77 | ŚT/107/15SzP/17 | I-17-22 | Bud.szk. Szkoła podstawowa Romanowo D. Nr 123 | 30094.24 |  |  | 30094.24 | nie określony | 32574.24 | kraty | 77 | cegła ceramiczna | drewniany belkowy | k.drewniana p.eternit | nie | dobry | dobry | dobry | dobry | nie dotyczy | dobry | 77 | 78 | 85.5 | 339.6 | dwie | nie | tak | nie | pokrycie dachowe
78 | ŚT/107/16SzP/11 | I-17-25 | Bud.szkolny Jędrzejewo Nr 25 Gminazjum | 217573.68 |  |  | 217573.68 | nie określony | 217573.68 | alarm, monitoring wizyjny | 78 | cegła ceramiczna | drewniany | k.drewniana p.dachówka | nie | dobry | dobry | dobry | dobry | nie dotyczy | dobry | 78 | 562.92 | 469.1 | 2.345,50 | dwie | nie | tak | nie | nie dotyczy
79 | ŚT/107/17SzP/11 | I-17-26 | Bud.szkolny Jędrzejewo Nr 25 (Szkoła Podstawowa) | 307248.12 |  |  | 307248.12 | nie określony | 307248.12 | alarm, monitoring wizyjny | 79 | cegła ceramiczna | drewniany | k.drewniana p.dachówka karpinówka | nie | dobry | dobry | dobry | dobry | nie dotyczy | dobry | 79 | 428.2 | 642.3 | 4.324,82 | dwie | częściwo | tak | nie | nie dotyczy
80 | ŚT/107/18SzP/05 | I-17-28 | Bud.szkolny Gajewo Nr 35 | 76881.97 |  |  | 76881.97 | nie określony | 97880.09 | gaśnice | 80 | bloczki gazobetonowe, cegła | drewniany | k.drewniana p.blacha dachówkopodobna | nie dotyczy | dobry | dobry | dobry | dobry | nie dotyczy | dobry | 80 | 422.87 | 352.39 | 2.114,34 | dwie | częściwo | tak | nie | pokrycie dachowe, częściowo stolarka okienna
81 | ŚT/107/19SzP/23 | I-17-30 | Bud.szkolny Zofiowo ul. 66 (świetlica środowiskowa lokale mieszkalne) | 46787.07 |  |  | 46787.07 | nie określony | 135022.45 | gaśnice | 81 | cegła | drewniany | k.drewniana p.blacha dachówkopodobna | nie dotyczy | bardzo dobry | dobry | dobry | dobry | nie dotyczy | dobry | 81 | 488.38 | 406.98 | 2.441,88 | dwie | tak | tak | nie | pokrycie dachowe
82 | ŚT/107/20SzP/13 | I-17-33 | Bud.Szkolny Kuźnica Czarnkowska budynek nowy | 110936.96 |  |  | 110936.96 | nie określony | 112363.3 | alarm, monitoring wizyjny | 82 | bloczki gazobetonowe, cegła ceramiczna | nie dotyczy | k.żelbetowa p.papa na lepiku | nie | dobry | dobry | dobry | dobry | nie dotyczy | dobry | 82 | 659.77 | 494.83 | 2.968,97 | jedna | nie | tak | nie | rozbudowa budynku (remont całkowity)
83 | ŚT/107/21SzP/13 | I-17-34 | Bud.Szkolny Kuźnica Czarnkowska budynek stary | 42095.55 |  |  | 42095.55 | nie określony | 73589.69 | alarm, monitoring wizyjny | 83 | cegła | żelbetowy | k.drewniana p.dachówka | nie | dostateczny | dobry | dobry/nie dotyczy | dobry | nie dotyczy | dobry | 83 | 81.2 | 67.67 | 338.35 | dwie | tak | tak | nie | podsadzki, oprawa oświetleniowa, ubikacje
84 | ŚT/107/23SzP/22 | I-17-38 | Bud.Szkolny Walkowice | 19785.12 |  |  | 19785.12 | nie określony | 19785.12 | kraty | 84 | cegła ceramiczna | ceramiczny Kleina, drewniany | k.drewniana p.płyty bitumiczne | nie | dobry | dobry | dobry | dobry | nie dotyczy | dobry | 84 | 173.8 | 217.25 | 1.112,32 | dwie | częściowo | tak | nie | pokrycie dachowe, stolarka okienna
85 | ŚT/107/24SzP/22 | I-17-39 | Bud.ZPT Walkowice Nr 61 (zaplecze przedszkolne) | 7289.23 |  |  | 7289.23 | nie określony | 28725.08 | gaśnice | 85 | cegła | drewniany | k.drewniana p.dachówka cementowa | nie dotyczy | dostateczny | dostateczny | dostateczny/ nie dotyczy | dostateczny | nie dotyczy | dobry | 85 | 109.49 | 91.24 | 228.1 | jedna | nie | tak | nie | posadzki, ocieplenie ścian
86 | ŚT/107/25SzP/03 | I-17-40 | Bud.szkolny Brzeźno ul. Czarnkowska 17 | 33114.09 |  |  | 33114.09 | nie określony | 33114.09 | gaśnice | 86 | cegła ceramiczna | drewniane belkowe, cegła ceramiczna | k.drewniana p.dachówka cementowa | nie | dobry | dobry | dobry | dobry | nie dotyczy | dobry | 86 | 226.8 | 308.4 | 1.889,76 | jedna | nie | tak | nie | instalacja elektryczna, stolarka okienna
87 | ŚT/107/26SzP/24 | I-17-41 | Bud.szkolny Mikołajewo Nr 42 (przedszkole + mieszkanie) | 83783.85 |  |  | 83783.85 | nie określony | 97086.14 | gaśnice | 87 | cegła ceramiczna | ceramiczny kleina, drewniany belkowy | k.drewniana p.płyty faliste bitumiczne | nie | dobry | dobry | dobry | dobry | nie dotyczy | dobry | 87 | 264 | 330 | 1.665,55 | jedna | częściowo | tak | nie | stolarka drzwiowa, wyjściowa, oprawa oświetleniowa, ocieplenie ścian
88 | ŚT/107/27SzP/03 | I-17-42 | Bud.szkolny Brzeźno ul. Krótka 1 | 0 |  |  | 0 | nie określony | 439970.39 | gaśnice | 88 | bloczki gazobetonowe | żelbetowy | k.stropodach żelbetowy p.papa asfaltowa | nie dotyczy | dobry | dosteteczny | dobry | dobry | dobry | dobry | 88 | 981.36 | 817.8 | 6.862,80 | trzy | tak | tak | nie | poniżej 50 lat
89 | ŚT/107/28SzP/13 |  | Sala gimnast. Kuźnica Czarnkowska + zaplecze | 2719785 |  |  | 2719785 | ok.2002 | 2719785 | alarm, monitoring wizyjny + kraty | 89 | bloczki gazobetonowe | nie dotyczy | k.stalowa p.blacha dachówkopodobna | nie dotyczy | dobry | dobry | nie dotyczy | dobry | nie dotyczy | dobry | 89 | 1.191,12 | 992.6 | 4.963,00 | jedna | nie | tak | nie | poniżej 50 lat
90 |  |  | Razem | 4471303.4 | 2140940.08 | 0 | 6612243.48 |  | 10404099.77 |  | 90 | [10 empty] | 90
91 | ŚT/107/1PP/06 | I-17-6 | Bud.Przedszk.Gebice ul. Pilska 1 | 12600.04 |  |  | 12600.04 | nie określony | 24280.92 | gaśnice | 91 | cegła ceramiczna | drewniany belkowy | k.drewniana p.dachówka ceramiczna | nie | dobry | dobry | dobry | dobry | nie dotyczy | dobry | 91 | 172.7 | 215.88 | 1.157,09 | dwie | nie | tak | nie | konstrukcja dachowa
92 | ŚT/107/2PP/17 | I-17-27 | Bud.Przedszk.Romanowo D. | 16140.48 |  |  | 16140.48 | nie określony | 32374.16 | gaśnice | 92 | cegła ceramiczna | drewniany | k.drewniana p.płyty typu "Ondura" | nie | dobry | dobry | dobry | dobry | nie dotyczy | dobry | 92 | 161.5 | 121.13 | 823.65 | jedna | nie | tak | nie | pomieszczenia wewnątrz budynku, posadzki, tynki, stolarka okienna
93 | ŚT/107/3PP/05 | I-17-29 | Bud.Przedszk.Gajewo | 47089.56 |  |  | 47089.56 | nie określony | 109078.46 | gasnice | 93 | cegła ceramiczna | drewniany | k.drewniana p.blacha dachówkopodobna | nie | bardzo dobry | dobry | dobry | dobry | nie dotyczy | dobry | 93 | 422.87 | 352.39 | 1.761,95 | dwie | tak | tak | nie | pokrycie dachowe, częściowo stolarka okienna
94 | ŚT/107/4PP/23 | I-17-31 | Bud.Przedszk.Zofiowo | 40706.47 |  |  | 40706.47 | nie określony | 40706.47 | gaśnice | 94 | cegła ceramiczna | drewniany belkowy | k.drewniana p. płyty typu "Ondura" | nie | dobry | dobry | dobry | dobry | nie dotyczy | dobry | 94 | 245.44 | 196.35 | 1.425,36 | dwie | tak | tak | nie | pokrycie dachowe, remont pomieszczenie wewnątrz budynku
95 | ŚT/107/5PP/13 | I-17-32 | Bud.Przedszk.Kuźnica Cz. | 29013.85 |  |  | 29013.85 | nie określony | 42618.71 | gaśnice | 95 | cegła ceramiczna, płytki betonu | ceramiczne kleina, drewniany belkowy | k.drewniana p.dachówka ceramiczna | nie | dobry | dobry | dobry | dobry | nie dotyczy | dobry | 95 | 219.75 | 274.69 | 1.669,42 | jedna | tak | tak | nie | stolarka okienna, posadzki, oprawa oświetleniowa, instalacja C.O.
96 | ŚT/107/6PP/11 | I-17-42 | Bud.Przedszk.Jędrzejewo | 64076.51 |  |  | 64076.51 | nie określony | 91289.01 | gaśnice | 96 | cegła pełna | drewniany belkowy | k.drewniana p.płyty faliste bitumiczne | nie | dobry | dobry | dobry | dobry | nie dotyczy | dobry | 96 | 226.95 | 290.96 | 1.484,09 | dwie | częściwo | tak | nie | stolarka okienna, sanitariat, elewacja budynku
97 | ŚT/107/7PP/20 |  | Budynek Przedszk. w Śmieszkowie | 49900 |  |  | 49900 | nie określony | 62526.6 | gasnice | 97 | cegła ceramiczna | drewniany | k.drewniana p.dachówka | nie | dobry | dobry | dobry | dobry | nie dotyczy | dobry | 97 | 204 | 170 | 595 | jedna | tak | tak | nie | remont pomieszczeń wewnątrz budynku, stolarka okienna
98 |  |  | Razem : | 259526.91 | 0 | 0 | 259526.91 |  | 402874.33 |  | 98 | [10 empty] | 98
99 | ŚT/108/1/02 | 180/1 | Obora stajnia Bukowiec 18 (Pawlaczyk) | 6546.28 |  |  | 6546.28 | nie określony | 6546.28 | gasnice | 99 | cegła ceramiczna | drewniane, żelbetowe | k. drewniana p. dachówka cementowa | nie dotyczy | zły | dobry | nie dotyczy | zły | nie dotyczy | zły | 99 | 85.91 | 64.43 | 343.5 | jedna | nie | nie | nie | nie dotyczy
100 | ŚT/108/2/02 | 180/2 | Stodoła Bukowiec 18 (Pawlaczyk) | 6471.74 |  |  | 6471.74 | nie określony | 6471.74 | gasnice | 100 | cegła ceramiczna | nie dotyczy | k. drewniana p. dachówka cementowa | nie dotyczy | dostateczny | dobry | nie dotyczy | dostateczny | nie dotyczy | nie dotyczy | 100 | 83.2 | 124.8 | 382.72 | jedna | nie | nie | nie | nie dotyczy
101 | ŚT/108/3/02 | 180/3 | Budynek gospodarczy Bukowiec 23 (Kopaniarz) | 20103.94 |  |  | 20103.94 | nie określony | 20103.94 | gasnice | 101 | cegła ceramiczna | ceglany na belkach stalowych | k. betonowy p. papa asfaltowa | nie dotyczy | dobry | dobry | nie dotyczy | dobry | nie dotyczy | nie dotyczy | 101 | 36.6 | 27.45 | 102.48 | jedna | tak | nie | nie | nie dotyczy
102 | ŚT/108/4/02 | 180/4 | Bud.gosp.Bukowiec 23 (Kopaniarz) | 4033.63 |  |  | 4033.63 | nie określony | 4033.63 | gasnice | 102 | cegła ceramiczna | drewniany | k. drewniana p. dachówka cementowa | nie dotyczy | zły | nie dotyczy | nie dotyczy | dostateczny | nie dotyczy | nie dotyczy | 102 | 95.99 | 119.99 | 532.25 | jedna | nie | nie | nie | nie dotyczy
103 | ŚT/108/5/05 | 180/6 | Bud gosp.Gajewo 13 (Kostrzewa) | 9407.76 |  |  | 9407.76 | nie określony | 9407.76 | gasnice | 103 | cegła ceramiczna | drewniany | k.drewniana p.dachówka+papa | nie dotyczy | dostateczny | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | 103 | 58.32 | 48.6 | 121.5 | jedna | nie | nie | nie | nie dotyczy
104 | ŚT/108/6/05 | 180/7 | Bud.gosp. Gajewo 21 (Olesiuk) | 5021.32 |  |  | 5021.32 | nie określony | 5021.32 | gasnice | 104 | cegła ceramiczna | drewniany | k. drewniana p. dachówka cementowa | nie dotyczy | dobry | dostateczny | nie dotyczy | dostateczny | nie dotyczy | dostateczny | 104 | 78.76 | 59.07 | 319.33 | jedna | nie | nie | nie | nie dotyczy
105 | ŚT/108/11/06 | 180/25 | Bud.gosp.Gębice ul. Lipowa 4 ( przy Sali wiejskiej) | 8692.16 |  |  | 8692.16 | nie określony | 8692.16 | gasnice | 105 | pustaki żużlowo-cementowe | nie dotyczy | k. drewniana p. eternit falisty NF-9 | nie dotyczy | dobry | dobry | nie dotyczy | zły | nie dotyczy | nie dotyczy | 105 | 42.18 | 31.64 | 126.54 | jedna | nie | nie | nie | nie dotyczy
106 | ŚT/108/12/06 | 180/26 | Remiza OSP Gębice ul Pilska | 4270.14 |  |  | 4270.14 | nie określony | 4270.14 | gasnice | 106 | cegła ceramiczna | drewniany | k. drewniana p. płyty dachowe faliste | nie dotyczy | dobry | dobry | nie dotyczy | dobry | nie dotyczy | dobry | 106 | 78.09 | 58.57 | 304.76 | jedna | nie | nie | nie | pokrycie dachowe, stolarka drzwiowa
107 | ŚT/108/15/10 | 180/31 | Bud.gosp. Huta ul. Radmomska 3 | 8954.91 |  |  | 8954.91 | nie określony | 8954.91 | gasnice | 107 | cegła ceramiczna | nie dotyczy | k. drewniana p. 2x papa na lepiku | nie dotyczy | dobry | nie dotyczy | nie dotyczy | dobry | nie dotyczy | nie dotyczy | 107 | 56.49 | 42.37 | 149.69 | jedna | nie | nie | nie | nie dotyczy
108 | ŚT/108/18/11 | 180/38 | Obora Jędrzejewo 12 (Geremek) | 14339.49 |  |  | 14339.49 | nie określony | 14339.49 | gasnice | 108 | cegła wapienno-piaskowa | drewniany | k. drewniana p. dachówka cementowa | nie dotyczy | zły | nie dotyczy | nie dotyczy | dostateczny | nie dotyczy | nie dotyczy | 108 | 44.56 | 33.42 | 314.27 | jedna | nie | nie | nie | nie dotyczy
109 | ŚT/108/20/11 | 180/41 | Gospodarczy Jędrzejewo Plany 109 (Chaińska) | 9097.63 |  |  | 9097.63 | nie określony | 9097.63 | gasnice | 109 | cegła wapienna ceramiczna | drewniany | k. drewniana p. dachówka cementowa | nie dotyczy | zły | zły | nie dotyczy | zły | nie dotyczy | zły | 109 | 141.44 | 106.08 | 544.54 | jedna | nie | nie | nie | nie dotyczy
110 | ŚT/108/22/11 | 180/43 | Bud.inwent. Jędrzejewo 12 (Geremek) | 6569.07 |  |  | 6569.07 | nie określony | 6569.07 | gasnice | 110 | cegła wapienno-piaskowa | drewniany | k. drewniana p. dachówka cementowa | nie dotyczy | zły | nie dotyczy | nie dotyczy | dostateczny | nie dotyczy | nie dotyczy | 110 | 44.56 | 33.42 | 314.27 | jedna | nie | nie | nie | nie dotyczy
111 | ŚT/108/26/13 | 180/50 | Bud.gosp. Kuźnica Czarnkowska UL. Pocztowa 6 | 4847.58 |  |  | 4847.58 | nie określony | 4847.58 | gasnice | 111 | cegła ceramiczna | Kleina, drewniany | k. drewniana p. dachówka cementowa | nie dotyczy | dostateczny | dobry | nie dotyczy | dostateczny | nie dotyczy | nie dotyczy | 111 | 51 | 63.75 | 186.15 | jedna | nie | nie | nie | nie dotyczy
112 | ŚT/108/28/13 | 180/52 | Budynek Gospodarczy Kuźnica Czarnkowska Osiedle Leśne 7 (Zyśk) | 12379.52 |  |  | 12379.52 | nie określony | 12379.52 | gasnice | 112 | cegła wapienno-piaskowa | brak | stropodach płaski drewniany | nie dotyczy | zły | nie dotyczy | nie dotyczy | dostateczny | nie dotyczy | nie dotyczy | 112 | 99.75 | 78.5 | 282.29 | jedna | nie | nie | nie | nie dotyczy
113 | ŚT/108/32/17 | 180/60 | Bud.gosp.Romanowo D. Nr 90 (Jednorowski) | 6197.71 |  |  | 6197.71 | nie określony | 6197.71 | gasnice | 113 | cegła ceramiczna | drewniany | k. drewniana p.dachówka cementowa | nie dotyczy | zły | dostateczny | nie dotyczy | zły | nie dotyczy | nie dotyczy | 113 | 148.8 | 174 | 578.88 | jedna | nie | nie | nie | nie dotyczy
114 | ŚT/108/35/15 | 180/65 | Bud.inwent.Radolinek Nr 31 (Gintrowska) | 4417.81 |  |  | 4417.81 | nie określony | 4417.81 | gasnice | 114 | cegła ceramiczna | drewniany | k. drewniana p. dachówka cementowa | nie dotyczy | dobry | dostateczny | nie dotyczy | zły | nie dotyczy | dostateczny | 114 | 59.92 | 74.9 | 230.69 | jedna | nie | nie | nie | nie dotyczy
115 | ŚT/108/38/21 | 180/76 | Budynek gospodarczo- mieszkalny Średnica 7A (Siwek J) | 15820.86 |  |  | 15820.86 | nie określony | 15820.86 | gasnice | 115 | bloczki gazobetonowe | drewniany | k.drewniana p.dachówka | nie dotyczy | dobry | [5 empty] | 115 | 145.04 | 120.87 | 302.18 | jedna | nie | tak | nie | nie dotyczy
116 | ŚT/108/42/11 | 180/86 | Bud.gospodarczy Jędrzejewo Nr 1 (Szajko) | 5558.92 |  |  | 5558.92 | nie określony | 5558.92 | gasnice | 116 | cegła ceramiczna | drewniany | k. drewniana p. dachówka cementowa | nie dotyczy | zły | nie dotyczy | nie dotyczy | zły | nie dotyczy | nie dotyczy | 116 | 87.58 | 65.69 | 420 | jedna | nie | nie | nie | nie dotyczy
117 | ŚT/108/44/13 | 180/88 | Bud.gosp. Kuźnica Czarnkowska ul. Wyzwolenia 32 (Świerblewski) | 26451.6 |  |  | 26451.6 | nie określony | 32893.24 | gasnice | 117 | cegła ceramiczna | żelbetowe na belkach stalowych | k. drewniana p. dachówka cementowa | nie dotyczy | dobry | nie dotyczy | nie dotyczy | dostateczny | nie dotyczy | nie dotyczy | 117 | 95.7 | 119.63 | 521.66 | jedna | nie | nie | nie | nie dotyczy
118 | ŚT/108/46/15 | 180/90 | Bud.gosp.Radolinek Nr 32 (Ślugaj) | 3465.78 |  |  | 3465.78 | nie określony | 3465.78 | gasnice | 118 | cegła wapienno-piaskowa | drewniany | k. drewniana p. dachówka cementowa | nie dotyczy | dostateczny | nie dotyczy | nie dotyczy | zły | nie dotyczy | nie dotyczy | 118 | 58.48 | 71.27 | 241.6 | jedna | nie | nie | nie | nie dotyczy
119 | ŚT/108/49/23 | 180/93 | Bud.gosp.Zofiowo Nr 97 | 2373.53 |  |  | 2373.53 | nie określony | 2373.53 | gasnice | 119 | cegła | nie dotyczy | k.drewniana p.dachówka | nie dotyczy | zły | nie dotyczy | nie dotyczy | dostateczny | nie dotyczy | nie dotyczy | 119 | 117.42 | 97.85 | 244.63 | jedna | nie | nie | nie | nie dotyczy
120 | ŚT/108/53/12 | 180/100 | Bud.gosp.Komorzewo 41 (Nowak) | 2114.06 |  |  | 2114.06 | nie określony | 2114.06 | gasnice | 120 | cegła ceramiczna | drewniany + belkowy | k. drewniana p.płyty faliste eternit | nie dotyczy | dostateczny | dobry | dostateczny/nie dotyczy | dostateczny | nie dotyczy | nie dotyczy | 120 | 55.85 | 41.89 | 221.99 | jedna | nie | tak | nie | nie dotyczy
121 | ŚT/108/56/02 | 180/114 | Chlew Bukowiec 18 (Pawlaczak) | 3075.88 |  |  | 3075.88 | nie określony | 3075.88 | gasnice | 121 | cegła ceramiczna | drewniany + belkowe | k. drewniana p. dachówka cementowa | nie dotyczy | zły | dostateczny | nie dotyczy | zły | nie dotyczy | zły | 121 | 85.91 | 64.43 | 343.65 | jedna | nie | nie | nie | nie dotyczy
122 | ŚT/108/59/11 | 180/135 | Bud.gosp. Jędrzejewo Nr 25 (przy Szkole) | 534.31 |  |  | 534.31 | nie określony | 534.31 | gasnice | 122 | cegła pełna, pustaki | drewniany belkowy | k.drewniana p.eternit | nie dotyczy | dostateczny | nie dotyczy | nie dotyczy | dostateczny | nie dotyczy | nie dotyczy | 122 | 100.32 | 52.67 | 362.67 | jedna | nie | nie | nie | nie dotyczy
123 | ŚT/108/63/14 | 180/141 | Bud.gosp.Marunowo koło Sali Wiejskiej | 5018 |  |  | 5018 | nie określony | 5018 | gasnice | 123 | cegła ceramiczna | nie dotyczy | k. drewniana p. eternit falisty NF-9 | nie dotyczy | dobry | nie dotyczy | nie dotyczy | dobry | nie dotyczy | nie dotyczy | 123 | 32.99 | 27.34 | 93.03 | jedna | nie | nie | nie | nie dotyczy
124 | ŚT/108/68/06 | 180/146 | Bud.gosp.poszkol.Gębice ul. Pilska 11 (koło przedszkola) | 5651.28 |  |  | 5651.28 | nie określony | 5651.28 | gasnice | 124 | cegła ceramiczna, bloczki gazobetonowe, mur pruski | drewniany | k.drewniana p.dachówka ceramiczna | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | dostateczny | nie dotyczy | nie dotyczy | 124 | 96.5 | 72.38 | 441.09 | jedna | nie | nie | nie | nie dotyczy
125 | ŚT/108/69/06 | PT/2/05 | Bud.gosp.Paliszewo 14 (Norkowski) | 1325.61 |  |  | 1325.61 | nie określony | 1325.61 | gasnice | 125 | bloczki gazobetonowe, cegła | nie dotyczy | k.drewniana p.papa | nie dotyczy | dobry | nie dotyczy | nie dotyczy | dostateczny | nie dotyczy | nie dotyczy | 125 | 52.38 | 43.65 | 109.13 | jedna | nie | nie | nie | nie dotyczy
126 |  |  | Razem : | 202740.52 | 0 | 0 | 202740.52 |  | 209182.16 |  | 126 | [10 empty] | 126
127 | ŚT/108/1 SzP/04 | I-18-3 | Bud.gosp. Ciszkowo ul. Lipowa 2 (Barłożek) | 4577.94 |  |  | 4577.94 | nie określony | 4577.94 | gaśnice | 127 | cegła ceramiczna | drewniany | k. drewniana p. dahcówka cementowa | nie dotyczy | zły | nie dotyczy | nie dotyczy | zły | nie dotyczy | zły | 127 | 36.4 | 27.3 | 173.81 | jedna | nie | nie | nie | nie dotyczy
128 | ŚT/108/2 SzP/09 | I-18-6 | Bud.gosp.Góra - Pianówka Nr 2 (Palczak) | 3570.8 |  |  | 3570.8 | nie określony | 7167.05 | gaśnice | 128 | cegła | nie dotyczy | k.drewniana p.dachówka | nie dotyczy | dostateczny | nie dotyczy | nie dotyczy | dostateczny | nie dotyczy | nie dotyczy | 128 | 86.21 | 71.84 | 215.52 | jedna | nie | nie | nie | nie dotyczy
129 | ŚT/108/3 SzP/20 | I-18-9 | Bud.gospodarczy Śmieszkowo ul.Wiejska 16 | 4046.86 |  |  | 4046.86 | nie określony | 4046.86 | gaśnice | 129 | cegła ceramiczna | drewniane | k. drewniana p.dachówka karpinówka | nie dotyczy | dostateczny | nie dotyczy | nie dotyczy | dostateczny | nie dotyczy | nie dotyczy | 129 | 47.46 | 35.6 | 295.44 | jedna | częściowo | nie | nie | nie dotyczy
130 | ŚT/108/4 SzP/20 | I-18-10 | Bud.gosp.chlew Śmieszkowo ul. Wiejska 16 | 4301.35 |  |  | 4301.35 | nie określony | 4301.35 | gaśnice | 130 | cegła ceramiczna | drewniane | k. drewniana p.dachówka ceramiczna | nie dotyczy | dostateczny | dostateczny | nie dotyczy | dostateczny | nie dotyczy | nie dotyczy | 130 | 110.76 | 83.07 | 528.88 | jedna | nie | nie | nie | nie dotyczy
131 | ŚT/108/6 SzP/10 | I-18-16 | Budynek gospodarczy Huta ul. Radomska 22 (Bogusławski) | 4651.54 |  |  | 4651.54 | nie określony | 4651.54 | gaśnice | 131 | cegła wapienno-piaskowa | nie dotyczy | k.żelbetowa p.papa na lepiku | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | dostateczny | nie dotyczy | nie dotyczy | 131 | 77.88 | 58.41 | 260.9 | jedna | nie | nie | nie | nie dotyczy
132 | ŚT/108/7 SzP/07 | I-18-19 | Stodoła Gębiczyn Nr 22 (Krakowiak) | 9409.1 |  |  | 9409.1 | nie określony | 9409.1 | gaśnice | 132 | cegła ceramiczna, drewniane | cegła ceramiczna | k. drewniana p. papa asfaltowa, dachówka | nie dotyczy | zły | nie dotyczy | nie dotyczy | dostateczny | nie dotyczy | nie dotyczy | 132 | 108 | 81 | 536.54 | jedna | częściowo | nie | nie | nie dotyczy
133 | ŚT/108/8 SzP/07 | I-18-21 | Chlew Gębiczyn Nr 22 (Krakowiak) | 4839.12 |  |  | 4839.12 | nie określony | 4839.12 | gaśnice | 133 | cegła ceramiczna | drewniany | k. drwania p.blacha dachówko-podobna | nie dotyczy | dobry | dobry | nie dotyczy | dobry | nie dotyczy | nie dotyczy | 133 | 57.57 | 43.18 | 221.64 | jedna | nie | nie | nie | nie dotyczy
134 | ŚT/108/10 SzP/14 | I-18-27 | Bud.chlew Marunowo 17A (koło przedszkola) | 4944.15 |  |  | 4944.15 | nie określony | 4944.15 | gaśnice | 134 | mur pruski | drewniany | k.drewniana p.dachówka karpinówka | nie dotyczy | dostateczny | nie dotyczy | nie dotyczy | dostateczny | nie dotyczy | nie dotyczy | 134 | 39.6 | 29.7 | 150.48 | jedna | nie | nie | nie | nie dotyczy
135 | ŚT/108/13 SzP/03 | I-18-34 | Bud.gosp.Brzeźno ul. Czarnkowska 17 | 19780 |  |  | 19780 | nie określony | 23929.63 | gaśnice | 135 | cegła ceramiczna | drewniany belkowy | k. drewniana p. dachówka ceramiczna | nie dotyczy | dostateczny | nie dotyczy | nie dotyczy | dostateczny | nie dotyczy | nie dotyczy | 135 | 135 | 101.25 | 715.5 | jedna | nie | nie | nie | nie dotyczy
136 | ŚT/108/14 SzP/18 | I-18-38 | Bud.gosp. Romanowo G. Nr 72 (przy szkole P. Zając) | 2746.68 |  |  | 2746.68 | nie określony | 5459.64 | gaśnice | 136 | cegła ceramiczna | drewniany belkowy | k.drewniana p. dachówka ceramiczna | nie dotyczy | dostateczny | nie dotyczy | nie dotyczy | dostateczny | nie dotyczy | nie dotyczy | 136 | 67.08 | 50.31 | 277.11 | jedna | nie | nie | nie | nie dotyczy
137 | ŚT/108/15 SzP/11 | I-18-46 | Bud.gosp. Jędrzejewo Nr 50 (Kasper) | 26601.69 |  |  | 26601.69 | nie określony | 26601.69 | gaśnice | 137 | cegła wapienno-piaskowa | nie dotyczy | k. drewniana p. dachówka cementowa | nie dotyczy | zły | dobry | nie dotyczy | zły | nie dotyczy | zły | 137 | 76 | 57 | 260 | jedna | nie | nie | nie | nie dotyczy
138 | ŚT/108/17 SzP/23 | I-18-56 | Stodoła Zofiowo Nr 66 (Zalewski) | 2302.58 |  |  | 2302.58 | nie określony | 2302.58 | gaśnice | 138 | cegła | drewniany | k.drewniana p.dachówka | nie | dostateczny | nie dotyczy | nie dotyczy | dostateczny | nie dotyczy | nie dotyczy | 138 | 147.9 | 123.25 | 369.75 | jedna | nie | nie | nie | nie dotyczy
139 | ŚT/108/18 SzP/13 | I-18-60 | Ubikacje szkol.Kuźnica Czarnkowska ul. Szkolna | 7439.72 |  |  | 7439.72 | nie określony | 7439.72 | gaśnice | 139 | bloczki betonowe M-6 cegły wapienne | żelbetowe | k.żelbetowa p.papa na lepiku | nie dotyczy | dosteczny | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | 139 | 102.7 | 77.03 | 318.37 | jedna | nie | nie | nie | nie dotyczy
140 | ŚT/108/20 SzP/24 | I-18-48 | Bud.gosp. Mikołajewo 42 (Gol) | 9156.07 |  |  | 9156.07 | nie określony | 9156.07 | gaśnice | 140 | cegła ceramiczna, mur pruski | drewniany | k.drewniana p.eternit falisty | nie dotyczy | dostateczny | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | 140 | 104.72 | 104.72 | 422.6 | jedna | nie | nie | nie | nie dotyczy
141 | ŚT/108/21 SzP/04 | I-18-5 | Bud.gosp.ubikacje Ciszkowo ul. Lipowa 2 (Barłożek) | 35 |  |  | 35 | nie określony | 35 | gaśnice | 141 | cegła ceramiczna | drewniany | k. drewniana p. płyty azbestowo-cementowe | nie dotyczy | dostateczny | nie dotyczy | nie dotyczy | dobry | nie dotyczy | nie dotyczy | 141 | 22.25 | 16.69 | 64.53 | jedna | nie | nie | nie | nie dotyczy
142 | ŚT/108/22 SzP/20 | I-18-7 | Bud.gosp.ubikacje Śmieszkowo ul. Szkolna 38 | 125.96 |  |  | 125.96 | nie określony | 125.96 | gaśnice | 142 | cegła | nie dotyczy | k.drewniana p.papa | nie dotyczy | dostateczny | nie dotyczy | nie dotyczy | dostateczny | nie dotyczy | nie dotyczy | 142 | 65 | 54.17 | 135.43 | jedna | nie | nie | nie | nie dotyczy
143 | ŚT/108/27 SzP/14 | I-18-29 | Ubikacje,chlew Marunowo 17 B (Jagodziński) | 69.99 |  |  | 69.99 | nie określony | 69.99 | gaśnice | 143 | cegła ceramiczna | nie dotyczy | k. drewniana p. eternit falisty NF-9 | nie dotyczy | dobry | nie dotyczy | nie dotyczy | dobry | nie dotyczy | nie dotyczy | 143 | 32.99 | 27.34 | 93.03 | jedna | nie | nie | nie | nie dotyczy
144 | ŚT/108/28 SzP/19 | I-18-31 | Ubikacje szkol.Sarbia | 64.6 |  |  | 64.6 | nie określony | 64.6 | gaśnice | 144 | mur pruski | drewniany deskowy | k.drewniana p.dachówka ceramiczna | nie dotyczy | dobry | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | 144 | 15.91 | 11.93 | 58.08 | jedna | nie | nie | nie | nie dotyczy
145 | ŚT/108/30 SzP/22 | I-18-35 | Stodoła chlew Walkowice Nr 62 (Mazur) | 116.63 |  |  | 116.63 | nie określony | 19517 | gaśnice | 145 | cegła+deski | nie dotyczy | k.drewniana p.papa | nie dotyczy | dostateczny | nie dotyczy | nie dotyczy | dostateczny | nie dotyczy | nie dotyczy | 145 | 240.74 | 200.62 | 601.86 | jedna | nie | nie | nie | nie dotyczy
146 | ŚT/108/32 SzP/18 | I-18-37 | Bud.gosp.Romanowo G. Nr 72 (P.Zając) | 39.76 |  |  | 39.76 | nie określony | 39.76 | gaśnice | 146 | mur pruski | nie dotyczy | k.drewniana p.eternit falisty | nie dotyczy | dostateczny | nie dotyczy | nie dotyczy | dostateczny | nie dotyczy | nie dotyczy | 146 | 24.18 | 18.14 | 74.95 | jedna | nie | nie | nie | nie dotyczy
147 | ŚT/108/33 SzP/17 | I-18-42 | Bud.gosp.Romanowo D. Nr 123 (przy szkole) | 161.54 |  |  | 161.54 | nie określony | 161.54 | gaśnice | 147 | cegła | drewniany | k.drewniana p.dachówka | nie dotyczy | bardzo dobry | dobry | nie dotyczy | dobry | nie dotyczy | dostateczny | 147 | 88.04 | 73.37 | 183.43 | jedna | nie | nie | nie | nie dotyczy
148 | ŚT/108/34 SzP/17 | I-18-43 | Bud.gosp.Romanowo D. Nr 124 | 83.4 |  |  | 83.4 | nie określony | 83.4 | gaśnice | 148 | cegła ceramiczna | drewniany belkowy | k. drewniana p.dachówka ceramiczna | nie dotyczy | dostetczny | nie dotyczy | nie dotyczy | dostetczny | nie dotyczy | nie dotyczy | 148 | 97.82 | 73.37 | 496.46 | jedna | nie | nie | nie | nie dotyczy
149 | ŚT/108/39 SzP/05 | I-18-52 | Garaż w Gajewie Nr 35 (Kina) | 67.68 |  |  | 67.68 | nie określony | 67.68 | gaśnice | 149 | cegła wapienno-piaskowa | nie dotyczy | k. drewniana p. dachówka cementowa | nie dotyczy | zły | nie dotyczy | nie dotyczy | zły | nie dotyczy | nie dotyczy | 149 | 24.22 | 18.17 | 83.66 | jedna | nie | nie | nie | nie dotyczy
150 | ŚT/108/40 SzP/05 | I-18-54 | Skład opałowy Gajewo Nr 35 (przy szkole) | 112.19 |  |  | 112.19 | nie określony | 112.19 | gaśnice | 150 | cegła ceramiczna | drewniany | k. drewniana p. eternit | nie dotyczy | dobry | dobry | nie dotyczy | dostateczny | nie dotyczy | nie dotyczy | 150 | 59.36 | 44.52 | 240.41 | jedna | nie | nie | nie | nie dotyczy
151 | ŚT/108/42 SzP/23 | I-18-57 | Ubikacje Zofiowo Nr 66 (Zalewska) | 16 |  |  | 16 | nie określony | 16 | gaśnice | 151 | cegła | nie dotyczy | k.drewniana p papa | nie dotyczy | dobry | nie dotyczy | nie dotyczy | dostateczny | nie dotyczy | nie dotyczy | 151 | 15.6 | 13 | 32.5 | jedna | nie | nie | nie | nie dotyczy
152 | ŚT/108/43 SzP/10 | I-18-70 | Garaż blaszany szk. Huta ul. Radomska 22 (Bogusławski) | 39.15 |  |  | 39.15 | nie określony | 39.15 | gaśnice | 152 | konstrukcja stalowa wypełniona blachą falistą | nie dotyczy | k.stalowa p.blacha falista | nie dotyczy | dobry | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | 152 | 14.85 | 14.85 | 32.67 | jedna | nie | nie | nie | nie dotyczy
153 |  |  | Razem : | 109299.5 | 0 | 0 | 109299.5 |  | 139158.71 |  | 153 | [10 empty] | 153
154 | ŚT/108/1PP/06 | I-18-24 | Bud.gosp.Gębice ul. Kasztanowa 33 Swadzyniak) | 5462.9 |  |  | 5462.9 | nie określony | 9095.04 | gaśnice | 154 | cegła | drewniany | k.drewniana p.dachówka | nie | dostateczny | nie dotyczy | nie dotyczy | dostateczny | nie dotyczy | nie dotyczy | 154 | 86.86 | 72.38 | 180.95 | jedna | nie | nie | nie | nie dotyczy
155 | ŚT/108/2PP/17 | I-18-44 | Bud.gosp.Romanowo D. Nr 63 (przy przedszkolu) | 4959 |  |  | 4959 | nie określony | 4959 | gaśnice | 155 | cegła wapienno-piaskowa | drewniany | k. drewniana p.dachówka ceramiczna | nie dotyczy | dostetczny | nie dotyczy | nie dotyczy | dosteteczny | nie dotyczy | nie dotyczy | 155 | 63 | 47.25 | 247.05 | jedna | częściowo |  | nie | nie dotyczy
156 | ŚT/108/3PP/05 | I-18-53 | Bud.stodoła Gajewo Nr 34 (Kina) | 8088.32 |  |  | 8088.32 | nie określony | 8088.32 | gaśnice | 156 | cegła pełna , konstrukcja drewniana | drewniany | k.drewniana p.dachówka ceramiczna | nie dotyczy | dosteteczny | nie dotyczy | nie dotyczy | dosteteczny | nie dotyczy | nie dotyczy | 156 | 137.35 | 103.01 | 800.06 | jedna | nie |  | nie | nie dotyczy
157 | ŚT/108/4PP/13 | I-18-59 | Bud.gosp.Kuźnica Cz. ul. Różana 3 (Drajewska) | 8100 |  |  | 8100 | nie określony | 10532.82 | gaśnice | 157 | cegła | drewniany | k.drewniana p.dachówka | nie | dobry | nie dotyczy | nie dotyczy | dostateczny | nie dotyczy | nie dotyczy | 157 | 39.6 | 33 | 82.5 | jedna | nie | nie | nie | nie dotyczy
158 | ŚT/108/5PP/23 | I-18-58 | Chlew P.P. Zofiowo 67 (Wicher) | 128.83 |  |  | 128.83 | nie określony | 128.83 | gaśnice | 158 | cegły ceramiczna | drewniany belkowy | k.drewniana p. dachówka cementowa | nie dostyczy | dosteteczny | nie dotyczy | nie dotyczy | dosteteczny | nie dotyczy | nie dotyczy | 158 | 51 | 38.25 | 211.65 |  | nie |  | nie | nie dotyczy
159 | ŚT/108/6PP/11 | I-18-71 | Garaż w Jędrzejewie 16 (przy przedszkolu) | 80.21 |  |  | 80.21 | nie określony | 80.21 | gaśnice | 159 | cegła ceramiczna | strop kleina na belkach stalowych | k.drewniana p.eternit NF-9 | nie | dobry | dosteteczny | nie dotyczy | dobry | nie dotyczy | nie dotyczy | 159 | 20.67 | 15.5 | 72.35 | jedna | nie |  | nie | nie dotyczy
160 | ŚT/108/7PP/11 | I-18-72 | Bud.gosp. Jędrzejewo Nr 16 (przy przedszkolu) | 165.77 |  |  | 165.77 | nie określony | 165.77 | gaśnice | 160 | cegła ceramiczna | drewniany podbity deskami | k.drewniana p.eternit NF-9 | nie dotyczy | dosteteczny | nie dotyczy | nie dotyczy | dosteteczny | nie dotyczy | nie dotyczy | 160 | 71.6 | 53.7 | 214.8 | jedna | nie |  | nie | nie dotyczy
161 |  |  | Razem | 26985.03 | 0 | 0 | 26985.03 |  | 33049.99 |  | 161 | [10 empty] | 161
162 | ŚT/109/8/05 | OT/9/08 30.12.08 | Remiza OSP Gajewo - (OT 9/08 z dnia 30.12.08 rozbudowa straznicy OSP) | 258234.01 |  |  | 258234.01 | 2008 | 258234.01 | gaśnice | 162 | bloczki gazobetonowe | nie dotyczy | k.drewniana p.blacha dachówkopodobna | nie dotyczy | bardzo dobry | dobry | nie dotyczy | dobry | nie dotyczy | dobry | 162 | 221.05 | 184.21 | 644.74 | jedna | nie | tak | nie | pokrycie dachowe, posadzki, ocieplenie, stolarka okienna, stolarka drzwiowa, instalacja elektryczna (rozbudowa strażnicy OSP w 2008r.)
163 | ŚT/109/09/10 | 190/3 | Remiza OSP + świetlica Huta ul. Leśna 12 | 25802.86 |  |  | 25802.86 | nie określony | 25802.86 | gaśnice | 163 | cegła ceramiczna | nie dotyczy | k. żelbetowa p. papa na lepiku |  | dobry | dobry | dobry | bardzo dobry | nie dotyczy | dobry | 163 | 181 | 135.75 | 760.2 | jedna | nie | tak | nie | pokrycie dachowe,
164 | ŚT/109/12/19 | 190/10 | Remiza Sarbia - Sarbka | 25656.92 |  |  | 25656.92 | nie określony | 25656.92 | gaśnice | 164 | cegła, bloczki gazobetonowe | żelbetowy | k. stropodach p.papa | nie dotyczy | bardzo dobry | dobry | dobry | dobry | nie dotyczy | dobry | 164 | 161.16 | 120.87 | 593 | jedna | nie | tak | nie | nie dotyczy
165 | ŚT/109/14/20 | 190/12 | Strażnica Śmieszkowo ul. Szkolna 11 | 6276.97 |  |  | 6276.97 | nie określony | 22179.56 | gaśnice | 165 | cegła ceramiczna | drewniany | k. drewniana p. blacha dachówkopodobna | nie dotyczy | dobry | dobry | nie dotyczy | bardzo dobry | nie dotyczy | nie dotyczy | 165 | 60.9 | 45.68 | 266.44 | jedna | nie | nie | nie | pokrycie dachowe, stolarka okienna, instalacja elektryczna
166 | ŚT/109/16/04 | 190/14 | Remiza OSP Ciszkowo ul. Lipowa | 22183.58 |  |  | 22183.58 | nie określony | 22183.58 | gaśnice | 166 | cegła | dzwigary stalowe | k. drewniana p.płyty dachowe | nie dotyczy | dobry | dobry | nie dotyczy | dobry | nie dotyczy | dobry | 166 | 132.78 | 110.52 | 451.45 | jedna | nie | nie | nie | poniżej 50 lat
167 | ŚT/109/17/24 | 190/15 | Bud.mur. gospodarczy na opał przy Sali wiejskiej Mikołajewo | 564.93 |  |  | 564.93 | nie określony | 564.93 | gaśnice | 167 | cegła | drewniany | k.drewniana p.papa | nie dotyczy | dostateczny | dobry | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | 167 | 59.38 | 49.48 | 123.7 | jedna | nie | nie | nie | poniżej 50 lat
168 | ŚT/109/18/10 | 198/1 | Dom przedpogrzeb. Huta ul. Leśna 20 | 20031.1 |  |  | 20031.1 | nie określony | 20031.1 | gaśnice | 168 | cegła wapienno-piaskowa | żelbetowy | k. betonowa p. papa asfaltowa | nie dotyczy | dobry | dobry | dobry/nie dotyczy | dobry | nie dotyczy | dobry | 168 | 70.62 | 56.5 | 271 | jedna | nie | tak | nie | poniżej 50 lat
169 | ŚT/109/19/10 | 198/2 | Zew. przyłącze energetyczne (dom przedpogrzebowy) Huta ul. Leśna 20 | 3145.3 |  |  | 3145.3 | nie określony | 3145.3 |  | 169 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | 169 | nie dotyczy | X | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | poniżej 50 lat
170 | ŚT/109/20/18 | 198/3 | Dom przedpogrzebowy Romanowo Górne | 11528.11 |  |  | 11528.11 | nie określony | 11528.11 | gaśnice | 170 | cegła peła , pustaki żużlowe, bloczki betowonowe | drewniany, żelbetowy | k.drewniana p.płyty dachowe | nie | dostateczny | dobry | dobry/nie dotyczy | dobry | nie dotyczy | dobry | 170 | 42.55 | 31.5 | 217 | jedna | nie | tak | nie | poniżej 50 lat
171 | ŚT/109/21/17 | 198/4 | Dom przedpogrzebowy Romanowo D. | 56412.32 |  |  | 56412.32 | nie określony | 56412.32 | gaśnice | 171 | bloczki gazobetonowe | drewniane | k.drewniana p.płyty falisty-bitumiczne | nie | dobry | dobry | dobry/nie dotyczy | dobry | nie dotyczy | dobry | 171 | 72 | 56.08 | 432 | jedna | nie | tak | nie | poniżej 50 lat
172 | ŚT/109/22/06 | 198/5 | Dom przedpogrzebowy Gebice | 40908.81 |  |  | 40908.81 | nie określony | 40908.81 | gaśnice | 172 | bloczki gazobetonowe | nie dotyczy | k.drewniana p.płyty typu "ondura" | nie | dobry | dobry | dobry/nie dotyczy | dobry | nie dotyczy | dobry | 172 | 37.32 | 31.1 | 93.3 | jedna | nie | tak | nie | poniżej 50 lat
173 | ŚT/109/23/13 | 198/6 | Dom przedpogrzebowy Kuźnica Cz. | 69221.83 |  |  | 69221.83 | nie określony | 69221.83 | gaśnice | 173 | bloczki gazobetonowe | drewniane | k. drewniana p.dachówka cementowa | nie | bardzo dobry | dobry | dobry/nie dotyczy | bardzo dobry | nie dotyczy | dobry | 173 | 61.2 | 46.6 | 342 | jedna | nie | tak | nie | poniżej 50 lat
174 | ŚT/109/24/11 | 198/7 | Dom przedpogrzebowy Jędrzejewo | 88845.25 |  |  | 88845.25 | nie określony | 88845.25 | gaśnice | 174 | bloczki gazobetonowe | nie dotyczy | k.drewniana p.płyty typu "ondura" | nie | dobry | dobry | dobry/nie dotyczy | dobry | nie dotyczy | dobry | 174 | 37.2 | 31 | 93 | jedna | nie | tak | nie | poniżej 50 lat
175 | ŚT/109/25/19 |  | Dom przedpogrzebowego w Sarbce (OT 12/07 z dnia 21.12.07 rozbudowa) | 88463.33 |  |  | 88463.33 | 2007 | 88463.33 | gaśnice | 175 | bloczki gazobetonowe, cegła | nie dotyczy | k.drewniana p.dachówka ceramiczna | nie | bardzo dobry | dobry | dobry/nie dotyczy | dobry | nie dotyczy | dobry | 175 | 70.34 | 58.62 | 175.86 | jedna | nie | tak | nie | poniżej 50 lat
176 | ST/109/26/06 |  | Budynek socjalny dla OSP J-wo i szatnia dla sportowców | 235800.31 |  |  | 235800.31 | nie określony | 235800.31 | gaśnice | 176 | bloczki gazobetonowe | sufit podwieszony | k. drewniana p. blacha | nie | bardzo dobry | bardzo dobry | bardzo dobry | bardzo dobry | nie dotyczy | bardzo dobry | 176 | 108.35 | 87.58 | 428 | jedna | nie | tak | nie | nie dotyczy
177 |  |  | Razem | 953075.63 | 0 | 0 | 953075.63 |  | 968978.22 |  | 177 | [10 empty] | 177
178 | ŚT/109/1 sp/20 | 190/11 | Pawiolon sportowy Śmieszkowo ul. Wodna 11 | 8936.6 |  |  | 8936.6 | nie określony | 8936.6 | gaśnice | 178 | pustaki żużlowe, cegła pełna | nie dotyczy | k. żelbetowa p.2xpapa asfaltowa |  | dobry | dobry | dobry | dobry | nie dotyczy | nie dotyczy | 178 | 56.7 | 42.53 | 204.12 | jedna | częściowo | tak | nie | poniżej 50 lat
179 |  |  | Razem | 8936.6 | 0 | 0 | 8936.6 |  | 8936.6 |  | 179 | [10 empty] | 179
180 | ŚT/110/1/00 | 160/95 | Budynek mieszk.- 1 lokal Czarnków ul.Gdańska 57 | 25363.12 |  |  | 25363.12 | nie określony | 35773.68 | gaśnice | 180 | bloczki gazobetonowe | żelbetowy | k.drewniana p.eternit | nie dotyczy | dosteteczny | dosteteczny | dobry | dosteteczny | nie dotyczy | dosteteczny | 180 | 69.24 | 57.7 | 205.9 | jedna | nie | tak | nie | poniżej 50 lat
181 | ŚT/110/1p/00 | 298/19 | Część Ogrodz.+ plac utwardz.(Udział przypadający do 1 lokalu) Czarnków ul. Gdańska 57 | 8596.92 |  |  | 8596.92 | nie określony | 8596.92 | X | 181 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | 181 | nie dotyczy | X | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy
182 |  |  | Razem | 33960.04 | 0 | 0 | 33960.04 |  | 44370.6 |  | 182 | [10 empty] | 182
183 | ŚT/110/1/02 | 160/1 | Bud.mieszk.Bukowiec Nr 18 | 13225.12 |  |  | 13225.12 | nie określony | 13225.12 | gaśnice | 183 | glina | drewniany | k.drewniana p.dachówka cementowa | nie | dostateczny | dobry | dobry/nie dotyczy | dobry | nie dotyczy | dobry | 183 | 85.91 | 64.43 | 343.65 | jedna | nie | tak | nie | nie dotyczy
184 | ŚT/110/2/02 | 160/2 | Bud.mieszk.Bukowiec Nr 23 | 63257.28 |  |  | 63257.28 | nie określony | 71318.21 | gaśnice | 184 | cegła ceramiczna | drewniany | k. drewniana p.blacha dachówkopodobna | nie | dobry | dobry | kan.-nie dotyczy/ wod. dobry/ c.o. nie dotyczy | dostateczny | nie dotyczy | dobry | 184 | 191.1 | 238.88 | 1.194,38 | jedna | nie | nie | nie | pokrycie dachowe, stolarka okienna
185 | ŚT/110/3/05 | 160/4 | Budynek mieszk. Gajewo 13 | 36729.89 |  |  | 36729.89 | nie określony | 36729.89 | gaśnice | 185 | cegła ceramiczna | drewniany | k.drewniana p.dachówki cementowe | nie | dostateczny | zły | dobry | dobry | nie dotyczy | dobry | 185 | 114.42 | 171.63 | 807.46 | dwie | częściowo | tak | nie | stolarka okienna, drzwi zewnętrzne
186 | ŚT/110/4/05 | 160/5 | Bud.mieszk. Gajewo Nr 21 | 26194.59 |  |  | 26194.59 | nie określony | 26194.59 | gaśnice | 186 | cegła ceramiczna | drewniany | k.drewniana p.dachówka cementowa | nie | dobry | dobry | dobry | dobry | nie dotyczy | zły | 186 | 166.25 | 187.39 | 1.331,90 | jedna | częściowo | tak | nie | nie dotyczy
187 | ŚT/110/7/06 | 160/13 | Bud.mieszk.Paliszewo Nr 13 | 41019.2 |  |  | 41019.2 | nie określony | 41019.2 | gaśnice | 187 | bloczki gazobetonowe | drewniany | k.drewniana p.dachówka cementowa | nie | dostateczny | dobry | dobry/nie dotyczy | dobry | nie dotyczy | dobry | 187 | 239.38 | 199.48 | 797.92 | dwie | nie | tak | nie | nie dotyczy
188 | ŚT/110/10/10 | 160/17 | Bud.mieszk.Huta ul. Komorzewska 2 | 75204.75 |  |  | 75204.75 | nie określony | 75204.75 | gaśnice | 188 | cegła | drewniany | k.drewniana p.dachówka ceramiczna | nie | dostateczny | dobry | dobry | dobry | nie dotyczy | dobry | 188 | 499.4 | 416.17 | 1.872,77 | dwie | tak | tak | nie | stolarka okienna
189 | ŚT/110/11/10 | 160/18 | Bud.mieszk.-ad.Huta ul. Poznańska 6 (Przychodnia) | 80228.74 |  |  | 80228.74 | nie określony | 80228.74 | gaśnice | 189 | cegła ceramiczna | drewniany | k. drewniana p. dachówka karpinówka | nie | dobry | dobry | dobry | zły | nie dotyczy | dobry | 189 | 244.15 | 305.19 | 1.580,84 | jedna | częściowo | tak | nie | posadzki, stolarka okienna
190 | ŚT/110/13/11 | 160/23 | Bud. Remiza Jędrzejewo Piaski 3 | 10322.39 |  |  | 10322.39 | nie określony | 10322.39 | gaśnice | 190 | cegła wapienno-piaskowa | drewniany | k.drewniana p.dachówka cementowa | nie | dostateczny | dobry | dobry | dobry | nie dotyczy | zły | 190 | 106.2 | 79.65 | 589.41 | jedna | nie | tak | nie | poniżej 50 lat
191 | ŚT/110/15/11 | 160/26 | Bud.mieszk.Jedrzejewo Plany 129 | 20515.12 |  |  | 20515.12 | nie określony | 20515.12 | gaśnice | 191 | cegła | drewniany | k.drewniana p.eternit | nie | dobry | dobry | dobry/nie dotyczy | dobry | nie dotyczy | dostateczny | 191 | 179.02 | 149.18 | 372.95 | jedna | nie | tak | nie | pokrycie dachowe, stolarka okienna
192 | ŚT/110/19/13 | 160/33 | Bud.mieszk.Kuźnica Czarnkowska ul. Pocztowa 6 | 77268.54 |  |  | 77268.54 | nie określony | 93468.54 | gaśnice | 192 | cegła ceramiczna | drewniany | k.drewniana p.płyty "Ondura" | nie | dobry | dobry | dobry | dobry | nie dotyczy | dobry | 192 | 155.82 | 194.78 | 818.06 | jedna | częściowo | tak | nie | pokrycie dachowe, stolarka okienna
193 | ŚT/110/20/13 | 160/34 | Bud.mieszk.Kuźnica Czarnkowska Osiedle Leśne 7 | 22463.23 |  |  | 22463.23 | nie określony | 25967.23 | gaśnice | 193 | cegła ceramiczna | drewniany | k. drewniana p. dachówka ceramiczna | nie | dostateczny | dobry | kan. nie dotyczy/wod. bardzo dobry c.o.dobry | dobry | nie dotyczy | zły | 193 | 187.5 | 150.4 | 731.3 | jedna | tak | nie | nie | stolarka okienna
194 | ŚT/110/22/14 | 160/36 | Bud.mieszk. Marunowo Nr 17 B | 13149.26 |  |  | 13149.26 | nie określony | 13149.26 | gaśnice | 194 | cegła płna palona | drewniany | k. drewniana p. dachówka cementowa | nie | dostateczny | dobry | dobry | dobry | nie dotyczy | dobry | 194 | 247.3 | 282.4 | 935.6 | jedna | częściowo | tak | nie | nie dotyczy
195 | ŚT/110/24/17 | 160/45 | Bud.mieszk. Romanowo Dolne | 18872.76 |  |  | 18872.76 | nie określony | 18872.76 | gaśnice | 195 | cegła | drewniany | k.drewniana pdachówka | nie | dostateczny | dobry | dobry/nie dotyczy | dostateczny | nie dotyczy | dostateczny | 195 | 156.24 | 130.2 | 325.5 | jedna | tak | tak | nie | nie dotyczy
196 | ŚT/110/27/19 | 160/53 | Bud.mieszk.Sarbia 48 - wybudowanie | 14432.76 |  |  | 14432.76 | nie określony | 14432.76 | gaśnice | 196 | cegła ceramiczna | drewniany | k.drewniana p.dachówka cementowa | nie | zły | dobry | dobry/nie dotyczy | zły | nie dotyczy | zły | 196 | 151 | 113.25 | 732.35 | jedna | nie | tak | nie | nie dotyczy
197 | ŚT/110/28/21 | 160/55 | Bud.mieszk.Średnica Nr 7 | 11335.81 |  |  | 11335.81 | nie określony | 11335.81 | gaśnice | 197 | cegła ceramiczna | drewniany | k. drewniana p.eternit | nie | dobry | dobry | dobry | dobry | nie dotyczy | dobry | 197 | 87 | 65.25 | 320.45 | jedna | nie | tak | nie | pokrycie dachowe, stolarka okienna
198 | ŚT/110/29/21 | 160/56 | Bud.mieszk.Średnica 33 (dwa lokale mieszkalne + świetlica) | 52045.83 |  |  | 52045.83 | nie określony | 52045.83 | gaśnice | 198 | cegła ceramiczna | drewniany | k.drewniana p.dachówka cementowa | nie | zły | dobry | dobry/nie dotyczy | bardzo dobry | nie dotyczy | dobry | 198 | 269.37 | 202.02 | 1.515,21 | jedna | nie | tak | nie | nie dotyczy
199 | ŚT/110/31/18 | 160/61 | Bud.mieszk.Romanowo G. Nr 77(dwa lokale mieszkalne + przychodnia) | 36581.44 |  |  | 36581.44 | nie określony | 78332.71 | gaśnice | 199 | cegła, bloczki gazobetonowe | drewniany, żelbetowy | k. drewniana p.blacha | nie | dobry | dobry | dobry | dobry | nie dotyczy | dobry | 199 | 231.69 | 173.87 | 883.15 | jedna | częściowo | tak | nie | pokrycie dachowe, stolarka okienna, posadzki
200 | ŚT/110/33/23 | 160/64 | Bud.mieszk.Zofiowo Nr 97 | 43118.74 |  |  | 43118.74 | nie określony | 43118.74 | gaśnice | 200 | cegła ceramiczna | cegła ceramiczna, drewniany | k. drewniana p.dachówka ceramiczna | nie | dostateczny | dobry | dobry/nie dotyczy | dostateczny | nie dotyczy | dostateczny | 200 | 220 | 198.8 | 1.004,40 | jedna | tak | tak | nie | częściowo, stolarka okienna
201 | ŚT/110/34/11 | 160/65 | Bud.mieszk.Jędrzejewo Nr 1 (cztery lokale mieszklane + lokal użytkowy) | 15874.72 |  |  | 15874.72 | nie określony | 54592.41 | gaśnice | 201 | cegła pełna | drewniany | k. drewniana p.blacha | nie | dobry | dobry | dobry/nie dotyczy | dobry | nie dotyczy | dobry | 201 | 155 | 306.6 | 1.264,28 | dwie | tak | tak | nie | pokrycie dachowe
202 | ŚT/110/35/11 | 160/66 | Bud.mieszk. Jędrzejewo 12 (Geremek) | 11785.84 |  |  | 11785.84 | nie określony | 11785.84 | gaśnice | 202 | cegła ceramiczna | drewniany | k.drewniana p.dachówka cementowa | nie | dostateczny | zły | dobry | dobry | nie dotyczy | dobry | 202 | 104 | 228 | 940.8 | jedna | częściowo | tak | nie | pokrycie dachowe, stolarka okienna
203 | ŚT/110/37/15 | 160/68 | Bud.mieszk.Radolinek 31 (wzdłuż drogi powiatowej) | 27249.85 |  |  | 27249.85 | nie określony | 27249.85 | gaśnice | 203 | cegła | drewniany | k.drewniana p.dachówka ceramiczna | nie | dostateczny | dobry | dobry/nie dotyczy | dobry | nie dotyczy | dobry | 203 | 200.88 | 167.4 | 753.3 | dwie | tak | tak | nie | stolarka okienna
204 | ŚT/110/38/15 | 160/69 | Bud.mieszk.Radolinek 32 (szczytem do drogi powiatowej) | 27694.94 |  |  | 27694.94 | nie określony | 33069.94 | gaśnice | 204 | cegła, deski | drewniany | k.drewniana p.dachówka cementowa | nie | zły | dobry | dobry/nie dotyczy | dobry | nie dotyczy | dobry | 204 | 240.96 | 200.8 | 903.6 | dwie | tak | tak | nie | stolarka okienna
205 | ŚT/110/41/17 | 160/73 | Bud.mieszk.Romanowo D. Nr 90 (Jednorowski) | 24916.17 |  |  | 24916.17 | nie określony | 24916.17 | gaśnice | 205 | cegła pełna ceramiczna | drewniany | k. drewniana p.dachówka cementowa | nie | dobry | dobry | dobry/nie dotyczy | dobry | nie dotyczy | dobry | 205 | 119.19 | 89.39 | 625.75 | jedna | częściowo | tak | nie | nie dotyczy
206 | ŚT/110/43/10 | 160/77 | Bud.mieszk.Huta ul. Radomska 3 | 34383.28 |  |  | 34383.28 | nie określony | 34383.28 | gaśnice | 206 | cegła ceramiczna | drewniany | k. drewnianap.dachówka ceramiczna | nie | dobry | dobry | dobry | dobry | nie dotyczy | dobry | 206 | 167.58 | 251.37 | 1.445,37 | dwie | tak | tak | nie | stolarka okienna, stolarka drzwiowa
207 | ŚT/110/49/06 | 160/94 | Bud.mieszk.poszkol. Gębice ul. Kasztanowa 33 | 52066.22 |  |  | 52066.22 | nie określony | 52066.22 | gaśnice | 207 | cegła | drewniany | k.drewniana p.dachówka cementowa | nie | bardzo dobry | dobry | dobry | dobry | nie dotyczy | dobry | 207 | 367 | 305.83 | 1376.24 | dwie | tak | tak | nie | pokrycie dachowe, stolarka okienna, podłogi, instalacja elektryczna
208 | ŚT/110/50/06 | PT/1/05 | Bud.mieszk.Paliszewo 14 (po byłej szkole) | 14856.75 |  |  | 14856.75 | nie określony | 14856.75 | gaśnice | 208 | cegła | drewniany | k.drewniany p.dachówka | nie | dobry | dobry | dobry/nie dotyczy | dobry | nie dotyczy | dobry | 208 | 183 | 152.5 | 686.25 | dwie | nie | tak | nie | nie dotyczy
209 |  |  | Razem : | 864793.22 | 0 | 0 | 864793.22 |  | 978402.11 |  | 209 | [10 empty] | 209
210 | ŚT/110/1SzP/10 | I-16-1 | Bud.mieszk.Huta ul. Radomska 20 (biblioteka) | 61265.58 |  |  | 61265.58 | nie określony | 61265.58 | alarm, gaśnice | 210 | cegła ceramiczna | drewniany | k.drewniana p.blacha | nie | dobry | dostateczny | zły | dobry | nie dotyczy | dobry | 210 | 137.7 | 103.28 | 767.68 | jedna | częściowo | tak | nie | pokrycie dachowe, instalacja elektryczna, stolarka okienna
211 | ŚT/110/2SzP/14 | I-16-2 | Bud.mieszk. + przedszkole Marunowo 17 A | 14587.04 |  |  | 14587.04 | nie określony | 14587.04 | gaśnice | 211 | cegła | drewniany | k.drewniana p.dachówka | nie | dobry | dobry | dobry | dobry | nie dotyczy | dobry | 211 | 301.08 | 250.9 | 1.254,5 | dwie | tak | tak | nie | nie dotyczy
212 | ŚT/110/5SzP/11 | I-16-5 | Bud.mieszk.Jędrzejewo Nr 50 (Kasper) | 41505.25 |  |  | 41505.25 | nie określony | 41505.25 | gaśnice | 212 | cegła ceramiczna | drewniany belkowy | k.drewniana p.płyty typu "ondura" | nie | dobry | dobry |  | dobry | nie dotyczy | dobry | 212 | 248.24 | 285.48 | 1.569,00 | jedna | tak |  | nie | stolarka okienna
213 |  |  | Razem | 117357.87 | 0 | 0 | 117357.87 |  | 117357.87 |  | 213 | [10 empty] | 213
214 | ŚT/211/37W/03 |  | Oczyszczalnia ścieków Brzeźno | 1002582.94 |  |  | 1002582.94 |  | 1002582.94 | X | 221 | [10 empty] | 221 |  | X
215 | ŚT/211/37W/03 | OT/19/06 29.12.06 | zw. Wart. Oczyszczalni ścieków w Brzeźnie | 3545 |  |  | 3545 |  | 3545 | X | 222 | [10 empty] | 222 |  | X
216 | ŚT/221/37W/03 | OT/10/11 31.08.11 | zwiększenie wartości Oczysczalni scieków w Brzeżnie | 1560541.98 |  |  | 1560541.98 |  | 1560541.98 |  | 223 | [10 empty] | 223
217 |  |  | Ogółem | 2566669.92 | 0 | 0 | 2566669.92 |  | 2566669.92 |  | 224 | [10 empty] | 224
218 | ŚT/211/1 Szp/13 |  | Oczyszczalnia ścieków NEBRASKA | 100149.77 |  |  | 100149.77 |  | 100149.77 | X | 225 | [10 empty] | 225 |  | X
219 | ŚT/220/1 poz/03 | 246/1 | Rampomyjnia Brzeźno | 7581.93 |  |  | 7581.93 |  | 7581.93 | X | 226 | [10 empty] | 226 |  | X
220 |  |  | Ogółem | 5241071.54 | 0 | 0 | 5241071.54 |  | 107731.7 |  | 229 | [10 empty] | 229
221 | ŚT/107/1pSzP/09 | II-298-3 | Ogrodz.siatk.Sz.p Góra | [5 empty] | 5292.25 |  | 230 | [10 empty] | 230
222 | ŚT/107/2pSzP/20 | Ii-298-4 | Ogrodz.siatk.Sz.p Śmieszkowo | [5 empty] | 4472.8 |  | 231 | [10 empty] | 231
223 | ŚT/107/3pSzP/06 | II-298-6 | Ogrodz.siatk.Sz.p Gębice | [5 empty] | 6533.59 |  | 232 | [10 empty] | 232
224 | ŚT/107/4pSzP/19 | II-298-7 | Ogrodz.siatk.przy Sarbia | [5 empty] | 12217.83 |  | 233 | [10 empty] | 233
225 | ŚT/107/6pSzP/19 | II-298-13 | Ogrodz.siatk.Sz.p Sarbia | [5 empty] | 3719.44 |  | 234 | [10 empty] | 234
226 | ŚT/107/7pSzP/03 | II-298-14 | Ogrodz.siatk.Sz.p Brzeźno | [5 empty] | 3017.55 |  | 235 | [10 empty] | 235
227 | ŚT/107/8pSzP/05 | II-298-19 | Ogrodz.siatk.Sz.p Gajewo | [5 empty] | 12958.23 |  | 236 | [10 empty] | 236
228 | ŚT/107/9pSzP/23 | II-298-20 | Ogrodz.siatk.Sz.p Zofiowo | [5 empty] | 3419.17 |  | 237 | [10 empty] | 237
229 | ŚT/107/10pSzP/13 | II-298-24 | Ogrodz.siatk.Sz.p Kuźnica | [5 empty] | 15860 |  | 238 | [10 empty] | 238
230 | ŚT/107/11pSzP/18 | II-298-30 | ogrodz.siatk.RomanowoG. | [5 empty] | 2422.81 |  | 239 | [10 empty] | 239
231 | ŚT/107/12pSzP/17 | II-298-31 | Ogrodz.siatk.Romanowo.D | [5 empty] | 4837.29 |  | 240 | [10 empty] | 240
232 | ŚT/107/13pSzP/13 | II-298-33 | Ogrodz.siatk.Szp Kuźnica cz. | [5 empty] | 4626.66 |  | 241 | [10 empty] | 241
233 | ŚT/107/14pSzP/24 | II-298-34 | Ogrodz.siatk.Sz.p Mikołajewo | [5 empty] | 2193.24 |  | 242 | [10 empty] | 242
234 | ŚT/107/15pSzP/04 | II-298-2 | Ogrodz. Sz.p Ciszkowo | [5 empty] | 149.07 |  | 243 | [10 empty] | 243
235 | ŚT/107/16pSzP/06 | Ii-298-8 | Ogrodz.siatk.Gębice | [5 empty] | 158.73 |  | 244 | [10 empty] | 244
236 | ŚT/107/17pSzP/22 | II-298-15 | Ogrodz.siatk.Sz.p Walkowice | [5 empty] | 130.92 |  | 245 | [10 empty] | 245
237 | ŚT/107/18pSzP/18 | Ii-298-16 | Ogrodz. Sz.p Romanowo G | [5 empty] | 142.59 |  | 246 | [10 empty] | 246
238 | ŚT/107/19pSzP/11 | II-298-18 | Ogrodz.siatk.Sz.p Jędrzejwo | [5 empty] | 130 |  | 247 | [10 empty] | 247
239 | ŚT/107/20pSzP/05 | II-298-26 | Ogordz. Siatk.Sz.p Gajewo | [5 empty] | 23.52 |  | 248 | [10 empty] | 248
240 | ŚT/107/21pSzP/10 | II-298-27 | Ogrodz. Siatk.sz.p Huta | [5 empty] | 47.65 |  | 249 | [10 empty] | 249
241 | ŚT/107/22pSzP/03 | II-298-28 | Ogrodz. Siatk.Sz.p Brzeźno | [5 empty] | 139.15 |  | 250 | [10 empty] | 250
242 | ŚT/107/23pSzP/13 | II-298-29 | Ogrodz. Siatk. Sz.p Kuźnica | [5 empty] | 153.79 |  | 251 | [10 empty] | 251
243 |  |  | Razem : | [5 empty] | 82646.28 |  | 252 | [10 empty] | 252
244 | ŚT/107/1pPP/06 | II-298-9 | ogrodz.siatk.P.P Gębice | [5 empty] | 4526.17 |  | 253 | [10 empty] | 253
245 | ŚT/107/2pPP/20 | II-298-32 | OpłotowanieP.P Śmieszkowo | [5 empty] | 2785.8 |  | 254 | [10 empty] | 254
246 | ŚT/107/3pPP/13 | II-298-23 | Ogrodz.siatk.P.P. Kuźnica | [5 empty] | 80.68 |  | 255 | [10 empty] | 255
247 | ŚT/107/4pPP/17 | II-298-17 | Opłotowanie siatk.P.P. Rom.D | [5 empty] | 36.3 |  | 256 | [10 empty] | 256
248 | ŚT/107/5pPP/23 | II-298-21 | Ogrodzenie P.P. Zofiowo | [5 empty] | 101.93 |  | 257 | [10 empty] | 257
249 | ŚT/107/6pPP/23 | II-298-21 | Ogrodz. Siatk. 30m | [5 empty] | 47.04 |  | 258 | [10 empty] | 258
250 | ŚT/107/7pPP/13 | II-298-22 | Ogrodz.siatk.63,4 Kuźnica | [5 empty] | 5520.95 |  | 259 | [10 empty] | 259
251 | ŚT/107/8pPP/14 | II-298-23 | Ogrodz.P.P. Marunowo | [5 empty] | 5018.33 |  | 260 | [10 empty] | 260
252 |  |  | Razem : | [5 empty] | 18117.2 |  | 261 | [10 empty] | 261
253 | ŚT/109/1p/10 | 298/2 | Ogrodzenie cmentarza Huta ul. Leśna 20 (cześć cmentarza stara) | [5 empty] | 4382.93 |  | 262 | [10 empty] | 262
254 | ŚT/109/4p/13 | 298/6 | Ogrodzenie +brama - cmentarz Kuźnica Czarnkowska | [5 empty] | 3380.18 |  | 263 | [10 empty] | 263
255 | ŚT/109/5p/10 | 298/10 | Ogrodz.cmentarza Huta ul. Leśna 20 (część nowa - powiększenie cmentarza) | [5 empty] | 7911.69 |  | 264 | [10 empty] | 264
256 | ŚT/109/6p/03 | 298/11 | Płot z siatki Brzeźno | [5 empty] | 4548.6 |  | 265 | [10 empty] | 265
257 | ŚT/109/7p/01 | 298/12 | Ogrodz.hydrof. Białężyn | [5 empty] | 5350.09 |  | 266 | [10 empty] | 266
258 | ŚT/109/8p/06 | 298/13 | Ogrodz.cmentarz.Gebice | [5 empty] | 11758.65 |  | 267 | [10 empty] | 267
259 | ŚT/109/10p/11 |  | Ogrodz.cmentarza Jędrzejewo (OT 11/05 uzupełnienie ogrodzenia ) | [5 empty] | 32555.63 |  | 268 | [10 empty] | 268
260 |  |  | Razem | [5 empty] | 69887.77 |  | 269 | [10 empty] | 269
261 | ŚT/290/1/13 | 290/OT 4/10 | Budowa obiektu małej arch | [5 empty] | 36494.5 |  | 270 | [10 empty] | 270
262 |  |  | Razem | [5 empty] | 36494.5 |  | 271 | [10 empty] | 271
263 | ŚT/290/1B/11 | 280/1 | Boisko Jędrzejewo | [5 empty] | 26604.34 |  | 272 | [10 empty] | 272
264 |  |  | Razem : | [5 empty] | 26604.34 |  | 273 | [10 empty] | 273
265 | ŚT/290/1p/20 | 298/5 | Ogrodzenie boiska Śmieszkowo | [5 empty] | 19326.7 |  | 274 | [10 empty] | 274
266 | ŚT/290/2p/20 | 290/ | Budowa boiska sport.Radosiew | [5 empty] | 70887.36 |  | 275 | [10 empty] | 275
267 | ŚT/290/3p/05 | OT/2/11 28.02.11r. | Budowa placu zabaw wraz z wyposażeniem w miejscowości Gajewo |  |  |  |  | 2011 | 26916.86 |  | 276 | [10 empty] | 276
268 | ŚT/290/4p/03 | OT/3/11 28.02.11r. | Budowa Placu rekreacyjno-sportowego wraz z wyposazeniem w miejscowości Brzeźno |  |  |  |  | 2011 | 25022.26 |  | 277 | [10 empty] | 277
269 | ŚT/290/5p/17 | OT/4/11 28,02.11r. | Budowa placu rekreacyjno-sportowego wraz z wyposazeniem w miejscowości Romanowo Dolne |  |  |  |  | 2011 | 24034.52 |  | 278 | [10 empty] | 278
270 | ŚT/290/6p/21 | OT/6/12 25.09.2012 | Budowa placu rekreacyjno-sportowego wraz z wyposażenie w miejscowości Średnica |  |  |  |  | 2012 | 21799.84 |  | 279 | [10 empty] | 279
271 | ŚT/290/7p/15 | OT/7/12 25.09.2012 | Budowa placu rekreacyjno-sportowego w centrum wsi Radolinek |  |  |  |  | 2012 | 21799.84 |  | 280 | [10 empty] | 280
272 |  |  | Razem : | [5 empty] | 209787.38 |  | 281 | [10 empty] | 281
273 | ŚT/107/1p/06 | 298/1 | Ogrodzenie WKD Gębice | [5 empty] | 6698.49 |  | 282 | [10 empty] | 282
274 | ŚT/107/2p/20 | 221/3 | instalacja bezodpływowa | [7 empty] | 283 | [10 empty] | 283
275 |  |  | przy Sali Śmieszkowo | [5 empty] | 3799.26 |  | 284 | [10 empty] | 284
276 |  |  | Razem : | [5 empty] | 10497.75 |  | 285 | [10 empty] | 285
277 | ŚT/220/1 poz/19 | 243/1 | Parking przy cmentarzu Sarbia | [5 empty] | 4084.98 |  | 286 | [10 empty] | 286
278 | ŚT/220/2 poz/17 | 243/2 | Parking przy cmentarzu Rom.D. | [5 empty] | 4583.34 |  | 287 | [10 empty] | 287
279 | ŚT/220/3poz/14 | OT/6/11 25.05.11 | Nawierzchnia z kostki brukowej przy Sali wiejskiej w Marunowie | [5 empty] | 21500 |  | 288 | [10 empty] | 288
280 |  |  | Razem | [5 empty] | 30168.32 |  | 289 | [10 empty] | 289
281 | ŚT/220/1Szp/06 | II-244-1 | Nawierzchnia Sz.p Gębice | [5 empty] | 7786.45 |  | 290 | [10 empty] | 290
282 | ŚT/220/2Szp/10 | II-244-2 | Nawierzch.bitum.Sz.p. Huta | [5 empty] | 56.56 |  | 291 | [10 empty] | 291
283 | ŚT/220/3Szp/18 | II-244-3 | Nawierzch.bitum.Sz.p RomanG | [5 empty] | 50.22 |  | 292 | [10 empty] | 292
284 | ŚT/220/4Szp/13 | II-244-4 | Nawierzch.bit.Szp Kuźnica CZ | [5 empty] | 180.8 |  | 293 | [10 empty] | 293
285 |  |  | Razem : | [5 empty] | 8074.03 |  | 294 | [10 empty] | 294
286 | ŚT/220/1ps/20 | 243/3 | Plac utwardz. Sala Śmieszko | [5 empty] | 2070.46 |  | 295 | [10 empty] | 295
287 | ŚT/220/2ps/11 | 243/6 | Plac utwardz.parkin.WDKJędrzeje | [5 empty] | 28731 |  | 296 | [10 empty] | 296
288 |  |  | Razem : | [5 empty] | 30801.46 |  | 297 | [10 empty] | 297
289 | ŚT/291/1zp/11 | 298/18 | Ogrodzenie stal.GOZ Jędrzejewo | [5 empty] | 3525.94 |  | 298 | [10 empty] | 298
290 |  |  | Razem : | [5 empty] | 3525.94 |  | 299 | [10 empty] | 299
|  |  | OGÓŁEM BUDYNKI DO UBEZPIECZENIA: | [5 empty] | 24205456.95
|  |  | RAZEM: | [5 empty] | 24205456.95